〔붙임 1〕 운영일지 서식

(광진소방서)                                                    (2016년01월08일)

재난개요：광진구 왕십리6길 1-2 (남원골추어탕) 옥상 화재
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
08:15	성수동 옥상(남원골추어탕건물) 화재 상황접수 및 출동지령	지휘통제계획
08:16	방재센터로부터 일반건물 옥상에서 화재 상황 수보함 지휘팀장 출동중 각 출동대에 개인 안전장구 장착 철저, 인명구조 철저 및 연소방지 주력토록 지시함	무전전파
08:17	지휘팀장 각 출동대 인명구조 및 대피유도 철저토록 지시함. 지휘차 방재센터에 경찰, 한전등 유관기관 통보 요	무전전파
08:19	송정대 현장 도착.- 2층 건물 옥상에서 연기가 분출되고 있는 상황 확인함.	무전전파
08:20	성수대 현장도착 가스벨브 차단 및 상층부 인명구조 실시함.	무전전파
08:21	지휘팀장 송정대장에 화점층 및 상층부 인명검색 철저토록 지시함.	무전전파
08:22	송정대로부터 완진 수보함. 지휘팀장 송정,성수.구조대 제외 지원차량 귀서 조치함.	무전전파
08:23	지휘차 현장 도착.- 건물 옥상에서 연기가 분출되고 있는 상황 확인함.	대면조치
08:24	현장조사 최정환 현장 도착한 경사 박효진외 2명에 현장 차량 및 인원 통제토록 요청함 소방위 엄용섭 건물입구 주변 통제선 설치함	무전전파
08:25	구조대장으로부터 상층부 인명검색한 바 이상없음 확인함.	무전확인
08:26	지휘팀장 으로부터 완진 수보함 관할대 송정대를 제외하고 전차량 귀소 조치함.	무전전파
08:35	지휘팀장 송정대 귀소 조치함	무전전파
08:55	지휘차 현장활동 마치고 귀서함	무전전파

광진 현장지휘1팀장        소속： 광진소방서 계급： 소방경   성명 박 효 근  □