〔붙임 1〕 운영일지 서식

(광진소방서)                                           (2015년08월25일)

재난개요：성동구 사근동 10가길 5 (193-44) 일반주택 방안에서 화재 발생
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
12:44	성동구 사근동 10가길 5 화재 상황접수 및 출동지령	지휘통제계획
12:45	지휘팀장 출동중 각 출동대에 인명구조 철저 및 연소방지 주력토록 지시함 처종확인 후 방재센터에 유관기관(경찰) 통보	무전전파
12:47	방재센터로부터 거주자로부터 자체진화 수보함	무선전파
12:50	행당대 현장도착 화재현장 확인한 바 거주자 자체진화상태로 연기소량 발생중 잔불정리 실시함 – 인명피해 없음	무전전파
12:51	행당대로부터 화재 완진 수보함 지휘팀장 출동중 행당대, 송정대, 구조대를 제외한 나머지 출동대 귀소조치함	무선전파
12:53	지휘차 현장도착 활동개시함	무선전파
12:54	안전담당 한상만 현장 출입구 통제선 설치함	무선전파
12:54	지휘팀장으로부터 완진 수보함(선착대 완진시)	무선전파
12:54	성동경찰서 경사 황준호등 5명 현장경찰관에 현장 및 주변 차량통제 요청 - 안전담당 한상만	대면조치
12:59	소방위 현광진 재난조사 최영현 요청으로 성동구청 사근동사무소 김종원에 이재민 발생상황 통보함	유선통보
12:59	지휘팀장 송정대, 구조대 귀서조치함	무선전파
13:10	성동구청 사근동사무소 김종원 현장도착함 – 재난조사 최영현 이재민 발생상황 설명후 사후 조치토록 요청함	대면조치
13:30	지휘팀장 행당대 귀소조치함	무선전파
13:50	지휘팀장 현장활동 상황종료함	무선전파

광진 현장지휘팀장  소속： 광진소방서 계급： 소방경    성명 양동영□