문서번호	배수과-4484
결재일자	2018.6.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
협 조	경영관리부장
	홍보과장

광화문 광장 아리수샘터 LED전광판 관리방안 검토 보고

2018. 6.

급 수 부

[배수과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

광화문 광장

아리수샘터 LED전광판 관리방안 검토 보고

광화문광장 해치마당에 설치하여 운영중인 아리수샘터 LED전광판의 노후화에 따른 관리 방안을 검토하고 보고드림

※ 관련문서 : 중부수도사업소 시설관리과-10036호(2018.4.10.)

『광화문광장 아리수샘터 LED전광판 재계약 회신』

Ⅰ		음수대 현황

□ 시설물 현황

○ 시 설 명 : 광화문 광장 아리수샘터

○ 설치일자 : 2009. 9.11.

○ 설 치 비 : *********

○ 시설현황

- 음수대(냉수) 3꼭지

- 홍보용 LED전광판(규격 3.36m×1.8m)

□ 시설관리 현황

○ 시설(LED전광판)관리 : 중부수도사업소 시설관리과

○ 홍보영상제공 : 본부 홍보과 → 중부수도사업소

○ 음수대 관리 : 도시재생본부 역사도심재생과 광화문광장기획반(서울시설공단)

Ⅱ		유지관리 현황

□ 유지관리 방법

○ 중부수도사업소 시설관리과에서 2009년 설치업체와 매년 유지관리용역 수의계약 체결

○ 매년 2월초에서 12월말까지 유지관리 계약체결

○ 급수부 급수설비과에서 년초 중부 시설관리과에 소요예산 배정

☞ ‘17년 용역현황

- 용역업체 : **************

- 배 정 액 : ********

- 소요예산 : *******

- 용역기간 : 2017.2.10. ~ 2017.12.20.

- 용역업무 : LED전광판 유지보수(시설부품 교체 등)

☞ ‘18년 예산배정액 : ********

□ 문제점

○ LED전광판 노후에 따른 시설교체 필요

○ 전체 운영PC의 경우 2009년 설치 후 10년째 운영중으로 장비노후

○ 현재 LED 구성모듈의 경우 노후화된 단종 부품으로 고장 시 부품확보가 어려워 보수가 불가함

○ LED전광판 유지관리가 어려워 용역업체가 유지관리계약을 거부함

□ 검토요구

○ 기존 구조물과 전기, 통신은 그대로 사용하고 LED전광판 교체토록 업체 측 재계약 검토 요청

- 견적가 : *********(비교견적 최소가)

Ⅲ		관리방안 검토

□ 검토내용

○ 광화문광장 아리수 샘터의 음수대는 정상적으로 작동하고 있음

○ 아리수샘터 LED전광판 홍보영상은 본부 홍보과에서 제공하여 아리수 홍보를 시행하고 있음

○ 본 LED전광판은 아리수 홍보를 위해 설치된 시설물이므로 LED전광판 교체여부 판단 및 향후 홍보 방안 모색 등 활용방안에 대한 전반적인 업무를 본부 홍보과에서 주관함이 타당하다 사료됨

□ 검토결과

○ 광화문광장 아리수샘터의 LED전광판 활용방안은 홍보목적에 맞게 본부 홍보과에 이관조치코자 함

Ⅴ		향후계획

○ 검토결과를 본부 홍보과 및 중부 시설관리과에 통보하여 처리코자 함.

붙임 : 1. 광화문광장 아리수샘터 LED전광판 재계약 회신 1부.

2. LED전광판 재계약 보고서 1부.

3. LED전광판 개보수 견적서 1부.

4. LED전광판 보수 견적서(단가수정-비교견적) 1부.  끝.