업무연락전
지시번호	SMIH-14-20228	연번(문서번호)	SMIH-14-20228
지시일자		작성일자	2014-03-20
지 시 자	최진우	처리기한
제 목	교각내부 헌치 및 내공막기 변경 실정보고 승인 통보
내 용
1. 월드컵(감리) 2014-72호(2014.3.18.)호로 제출한 교각내부 헌치 및 내공막기 변경 실정보고에 대하여 아래와 같은 조건으로 승인하니 공사추진에 만전을 기하기 바랍니다. 가. 기술지원감리원 의견과 같이 프리캐스트 판넬이 걸쳐지는 지점부분(100mm)에 설치되는 전단마찰 철근은 가상의 전단파괴선을 교차할 수 있도록 배근하며 구조물 시공중 철저한 안전 및 품질관리 대책을 수립하여 시행하기 바람. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부