교량∙고가하부 점용시설 현황 관리카드

시설물명	탄천교
작성일자	2019.12.26.
점유현황	위 치
	점유면적
	용 도
	점용물 현황	점용시설 없음
	도로점용허가여부
	점용자(연락처)
	관리부서(연락처)
주요 점검항목	•인화성 물질 및 폭발물등 화재유발 요인 •시설물 점검 및 유지관리 가능여부 •기타 시설물 안전위해 요인
점검내역
점검일자	점검자	점검결과 및 조치내용	비고
2018.12.12.	시설6급 주영진	해당없음
2019.12.26.	시설6급 김선웅	해당없음

○ 위치도

탄 천 교

○ 현황사진

교량∙고가하부 점용시설 현황 관리카드

시설물명	장지1교
작성일자	2019.12.26.
점유현황	위 치	서울시 송파구 장지동 649
	점유면적
	용 도
	점용물 현황	점용시설 없음
	도로점용허가여부
	점용자(연락처)
	관리부서(연락처)
주요 점검항목	•인화성 물질 및 폭발물등 화재유발 요인 •시설물 점검 및 유지관리 가능여부 •기타 시설물 안전위해 요인
점검내역
점검일자	점검자	점검결과 및 조치내용	비고
2018.12.12.	시설6급 주영진	해당없음
2019.12.26.	시설6급 김선웅	해당없음

○ 위치도

○ 현황사진

교량∙고가하부 점용시설 현황 관리카드

시설물명	광평교
작성일자	2019.12.26
점유현황	위 치	강남구 수서동 246
	점유면적	15㎡	27㎡	14.4㎡	6.7㎡	64㎡		42㎡
	용 도	비품창고	자재창고	자전거 보관소	탈의실	자전거 부품창고		창고
	점용물 현황	콘테이너1동	콘테이너2동	콘테이너1동	콘테이너1동	콘테이너1동		EGI휀스
	도로점용허가여부	확인불가	확인불가	확인불가	확인불가	확인불가		확인불가
	점용자(연락처)	강남구 육상연합회	강남구 (수서동방범순찰대)	강남구	강남구	강남구 (바르게살기운동회)		확인불가
	관리부서(연락처)	3423-5953 문화체육과	3423-8553 수서동사무소	3423-6415 교통정책과	3423-5984 청소행정과	3423-6516 건설관리과		확인불가
주요 점검항목	•인화성 물질 및 폭발물등 화재유발 요인 •시설물 점검 및 유지관리 가능여부 •기타 시설물 안전위해 요인
점검내역
점검일자	점검자	점검결과 및 조치내용					비고
’18.12.12	시설6급 주영진	관할구청에 통보
’19.12.26.	시설6급 김선웅	강남구청 통보예정

○ 위치도

○ 현황사진

□ 당초사진(컨테이너 뒤편 폐자전거 적치)

□ 정비사진(점검통로 확보)

교량∙고가하부 점용시설 현황 관리카드

시설물명	오륜교
작성일자	2019.12.26.
점유현황	위 치	송파구 오륜동 올림픽공원역앞(성내천 횡단)
	점유면적	폭11.8m, 길이20m (A1~P1, G1~3)
	용 도	테니스 코트
	점용물 현황	휀스(번호키 비밀번호2237)
	하천점용허가여부	점용허가 승인
	점용자(연락처)	송파구청 치수과(2147-3363)
	관리부서(연락처)	송파구청 치수과(2147-3363)
주요 점검항목	•인화성 물질 및 폭발물등 화재유발 요인 •시설물 점검 및 유지관리 가능여부 •기타 시설물 안전위해 요인
점검내역
점검일자	점검자	점검결과 및 조치내용	비고
2018.12.12.	시설6급 주영진	해당없음
2019.12.26.	시설6급 김선웅	특이사항 없음

○ 위치도

오 륜 교

○ 현황사진(A1~P1, G1~3)

교량∙고가하부 점용시설 현황 관리카드

시설물명	성 내 교
작성일자	2019.12.26.
점유현황	위 치	송파구 잠실동 올림픽파크텔 앞(성내천 횡단)
	점유면적	해당없음
	용 도
	점용물 현황
	도로점용허가여부
	점용자(연락처)
	관리부서(연락처)
주요 점검항목	•인화성 물질 및 폭발물등 화재유발 요인 •시설물 점검 및 유지관리 가능여부 •기타 시설물 안전위해 요인
점검내역
점검일자	점검자	점검결과 및 조치내용	비고
2018.12.12.	시설6급 주영진	해당없음
2019.12.26.	시설6급 김선웅	해당없음

○ 위치도 및 현황사진

교량∙고가하부 점용시설 현황 관리카드

시설물명	대곡교
작성일자	2019.12.26.
점유현황	위 치	송파구 장지동 738~ 강남구 율현동113
	점유면적	해당사항 없음
	용 도
	점용물 현황
	도로점용허가여부
	점용자(연락처)
	관리부서(연락처)
주요 점검항목	•인화성 물질 및 폭발물등 화재유발 요인 •시설물 점검 및 유지관리 가능여부 •기타 시설물 안전위해 요인
점검내역
점검일자	점검자	저검결과 및 조치내용	비고
2018.12.12	시설6급 주영진	해당없음
2019.12.26.	시설6급 김선웅	해당없음

○ 위치도

○ 현황사진