전문교육과정 제29기, 제30기 BLS 프로바이더 과정 교육 종료 및 특별교육과정 제1기 병원전 외상소생술(특성화)교육 시작에 따른
교육시설물 및 구급장비(기자재) 점검 계획

서울소방학교

(구조구급교육센터)

교육시설물 및 구급장비(기자재) 점검계획

전문교육과정 제29기, 제30기 BLS 프로바이더 과정 교육 종료 및 특별교육과정 제1기 병원전 외상소생술(특성화) 교육 시작에 따른 교육시설물 및 구급장비(기자재) 정비 점검을 통하여 차기 교육훈련 준비에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		관련근거

『소방장비(교육기자재) 예방점검 개선방안 시달』 인재개발과-15(2011.01.04.)

『2017년도 교육훈련계획 알림』 인재개발과-5833(2016.12.20.)

『제105기 신규임용자과정 2급응급구조사 양성교육 계획 보고(알림)』 구조구급교육센터-141(2017.01.16.)

Ⅱ		개 요

기    간 : 2017. 07. 05.(수). ~ 07. 07.(금).(기간 중 3일)

대    상

○ 교육시설물 : 5개소(강당, 강의실, 종합실습실, BLS실, 시뮬레이션실)

○ 구급장비(기자재) : 평가용마네킨 등 109종 901점

○ 기  타 : 지문등록기 및 환경정비 등

점 검 자 : 구급교수 등 6명

점검내용

○ 교육시설물 : 앰프 등 강의시설 확인 및 정리정돈 등 점검확인

○ 구급장비(기자재) : 외관 ․ 작동 상태 및 실습 수량 등 정비 점검

○ 기타(지문등록기 등) : 지문인식 확인 및 각 층 환경정비 등

세부점검일정

일 자	대 상	비 고
07.05(수)	강당, 강의실, 종합실습실, BLS실, 시뮬레이션실
07.06(목)	구급기자재(장비)
07.07(금)	기타(지문인식기 및 교내 환경정비)

Ⅲ		세부점검사항

시 설 물	점 검 사 항	점검결과	조 치
강당 강의실 종합실습실 BLS실 시뮬레이션실	음향장치 작동 상태
	조명등 점등 여부
	책상 및 의자 관리상태
	전기시설물 안전관리 상태
	냉. 난방 작동 상태
	기타 시설물 관리상태

교육시설물 : 강당 등 5개소

구급장비(기자재) : 109종 901점

양호 v, 요수리△, 오작동×

구분	연번	품 명		단위	수량	외관	작동기능	부품상태	기 타
교육용마네킨	소 계			22	종	162	점
	1	평가용마네킨(Resusci anne)(성인마네킨)		세트	31
	2	소아용마네킨(Resusci junior)		세트	12
	3	영아용심폐소생마네킨(Resusci baby)		세트	24
	4	기도삽관모형마네킨 (Airway intubation trainer)		세트	12
	5	제세동용마네킨 (Resusci anne)		세트	8
	6	하임리히마네킨(Choking manikin)		세트	3
	7	하임리히트레이너		세트	2
	8	후두마스크마네킨(LMA manikin)		세트	3
	9	영아용 기도폐쇄마네킨		세트	11
	10	임상실기평가용마네킨 (Simman manikin)		세트	1
	11	전문심장구조술 시뮬레이터 (ACLS Simulator)		세트	2
	12	전문인명소생술 시뮬레이터 (RA Simulator)		세트	1
	13	전문인명소생술 시뮬레이터 (HAL Simulator)		세트	1
	14	영아전문구조술용마네킨 (ALS Baby Simulator)		세트	1
	15	분만시뮬레이터 (NOELLE Simulator)		세트	1
	16	소아시뮬레이터 (Pedi-HAL Simulator)		세트	1
	17	12리드 심전도 실습마네킨 (12Lead Task Trainer)		세트	1
	18	당김고정훈련마네킨		세트	7
	19	분만모형마네킨(Obstetrical manikin)		세트	6
	20	유아기도확보마네킨		세트	2
	21	상반신마네킨		세트	1
		상반신마네킨(Brayden)		세트	30
	22	보급형 심폐소생술 마네킨		세트	1
부목	소 계			6	종	71	점
	1	공기부목(Air splint)		세트	12
	2	나무부목(wood splint)		세트	20
	3	사다리부목 (wire splint)		세트	13
	4	알루미늄부목(Aluminum splint)		세트	12
	5	진공부목(vacuum splint)		세트	7
	6	골절덧대		세트	7
고정장치	소 계			7	종	92	점
	1	경추칼라(Cervical extrication Collar)		세트	35
	2	척추고정장치(KED)		세트	5
	3	전신진공부목 (Full body vacuum splint)		세트	10
	4	머리고정장비(Head immobillizer)		세트	5
	5	긴척추고정판(Long back board)		세트	11
	6	짧은척추 고정판(Short back board))		세트	5
	7	당김고정장치(Traction splint)		세트	21
						양호 v, 요수리△, 오작동×
구분	연번	품 명		단위	수량	외관	작동기능	부품상태	기 타
기도유지장치	소 계			12	종	68	점
	1	입인두기도기		세트	5
	2	코인두기도기		세트	4
	3	기도삽관세트(intubation set)		세트	25
	4	식도위튜브기도기(EGTA)		세트	3
	5	식도폐쇄기도기(EOA)		세트	3
	6	식도기관복합튜브(ETC)		세트	3
	7	후두튜브		세트	10
	8	비디오스콥		세트	1
	9	비디오후두경(후두경모니터 일체)		세트	1
	10	비디오후두경(탐침형)		세트	1
	11	흡인기(suction unit)		세트	11
	12	기도확보 및 인공호흡 평가장비		세트	1
산소 투여 장치		소 계		4	종	58	점
	1	수동식인공호흡기(BVM)		세트	40
	2	제트환기기(MENU jetⅢ)		세트	2
	3	산소용기(O2 tank)		세트	8
	4	흡인 및 산소투여		세트	8
심페소생술용장치		소 계		3	종	101	점
	1	심폐소생술보드(CPR board）		세트	6
	2	포켓마스크(Pocket mask)		세트	85
	3	후두마스크(LMA)		개	10
제세동기	소 계			12	종	42	점
	1	반자동심실제세동기 (Heartstart 3000QR)		세트	1
	2	반자동심실제세동기(Life pak 500)		세트	1
	3	반자동심실제세동기(Heartstart FR)		세트	1
	4	반자동심실제세동기(Heartstart 4000)		세트	2
	5	반자동 심실제세동기(CU-ER2)		세트	1
	6	반자동심실제세동기(M-ICU,CU medical)		세트	1
	7	반자동 심실제세동기 (12Lead EKG 전송용, LP12)		세트	1
	8	반자동심실제세동기(12LeadEKG용, MRx)		세트	1
	9	교육용 자동제세동기(AED trainer)		세트	25
	10	반자동 심실제세동기(12Lead EKG용)		세트	1
	11	반자동 심전도 기기(CUHDT)		세트	2
	12	보급형 자동제세동기(CU-SP1)		세트	5
자동 심폐 소생기	소 계			1	종	4	점
	1	자동심폐소생기(Thumper)		세트	2
		자동심폐소생기(X-CPR)		세트	1
		자동심폐소생기(LUCAS2)		세트	1
자동인공호흡기	소 계			3	종	20	점
	1	산소소생기(3종)(자동인공호흡기)		세트	20
지혈 장치	소 계			2	종	16	점
	1	지혈대(Tourniquet)		개	10
	2	쇼크방지용하의(MAST)		세트	6
						양호 v, 요수리 △, 오작동×
구분	연번	품 명		단위	수량	외관	작동기능	부품상태	기 타
측정장비	소 계			13	종	153	점
	1	청진기(Stethoscope)	1인용	세트	56
	2		2인용	세트	10
	3	혈압계 (Sphgmomanometer)	수은형	세트	10
	4		아네로이드	세트	30
	5		스탠드혈압계	세트	5
	6	산소농도측정기(Pulse oximeter)		세트	6
		산소농도측정기(Nonin 9590)		세트	2
	7	혈당측정기(Glucometer)		세트	13
	8	검이경(otoscope)		세트	1
	9	고막형체온계(Thermer Scan)		개	12
	10	심전도 모니터(3Lead)		세트	1
	11	심전도 모니터(12Lead)		세트	1
	12	호기말이산화탄소측정기 (ETCO2측정기)/EMMA		세트	4
	13	커프압력측정기		세트	2
모형	소 계			8	종	27	점
	1	머리단면모형(＆부비강해부모형) (Skull model,,sinus anatomy model)		세트	2
	2	인체골격및장기모형 (Human anatomy model)		세트	2
	3	해부학챠트(Anatomy chart stand)		세트	1
	4	심장모형(Heart model)		세트	1
	5	골강내주사 실습모형		세트	2
	6	정맥주사 실습모형 (Injectable training arm & hand)		세트	9
	7	상처표시훈련모형(Casualtysimulation kit)		세트	3
	8	윤상갑상절개술모형 (Cricothyrotomy simulator set)		세트	7
기타장비	소 계			8	종	29	점
	1	휴대용 구급함(Trauma case)		세트	1
	2	휴대용구급처치세트(Holster set)		세트	10
	3	장비운반용카		대	2
	4	압력주입기(Infusion bag)		세트	3
	5	주사기펌프(Syringe pump)		세트	3
	6	구조사용 가방(First responder bag)		개	5
	7	의료시뮬레이션 모니터		대	4
	8	강의녹화용 카메라		대	1
운반 장비	소 계			6	종	28	점
	1	분리형들것(Scoop stretcher)		세트	9
	2	접이식 들것(Emergency stretcher)		세트	11
	3	보조들것		세트	1
	4	주 들것(Main stretcher)		세트	3
	5	알루미늄 들것(Aluminum stretcher)		세트	3
	6	의자형 들것(Combination stretcher)		세트	1
보호장비	소 계			2	종	30	점
	1	구급대원 보조헬맷		개	15
	2	구급대원 방호조끼		개	15