2017년 하반기 교육여행 교사연수과정 교육 종료와 응급구조사(2급) 특별교육과정 교육 시작에 따른
교육시설물 및 구급장비(기자재) 점검 계획

서울소방학교

(구조구급교육센터)

교육시설물 및 구급장비(기자재) 점검계획

2017년 하반기 교육여행 교사연수 과정 교육 종료와 2017년 응급구조사(2급) 특별교육과정 교육시작에 따른 교육시설물 및 구급장비(기자재) 정비 점검을 통하여 차기 교육훈련 준비에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		관련근거

인재개발과-15(2011.01.04.)『소방장비(교육기자재) 예방점검 개선방안 시달』

인재개발과-5833(2016.12.20.)『2017년도 교육훈련계획 알림』

구조구급교육센터-1983(2017.06.28.)『2017년 하반기 교육여행 교사연수과정

교육훈련 계획 보고』

구조구급교육센터-2357(2017.08.01.)『2017년 응급구조사(2급) 자격취득 특별

교육과정 교육계획 알림』

Ⅱ		개 요

기    간 : 2017. 08. 22.(화). ~ 08. 28.(월).(기간 중 5일)

대    상

○ 교육시설물 : 5개소(강당, 강의실, 종합실습실, BLS실, 시뮬레이션실)

○ 구급장비(기자재) : 평가용마네킨 등 109종 866점

○ 기  타 : 지문등록기 및 환경정비 등

점 검 자 : 구급교수 등 6명

점검내용

○ 교육시설물 : 앰프 등 강의시설 확인 및 정리정돈 등 점검확인

○ 구급장비(기자재) : 외관 ․ 작동 상태 및 실습 수량 등 정비 점검

○ 기타(지문등록기 등) : 지문인식 확인 및 각 층 환경정비 등

세부점검일정

일 자	대 상	비 고
8. 22.(화)	강당, 강의실
8. 23.(수)	시뮬레이션실, 종합실습실, BLS실
8. 24.(목)	구급기자재(장비)
8. 25.(금)	구급기자재(장비)
8. 28.(월)	기타(지문인식기 및 교내 환경정비)

Ⅲ		세부점검사항

시 설 물	점 검 사 항	점검결과	조 치
강당 강의실 종합실습실 BLS실 시뮬레이션실	음향장치 작동 상태
	조명등 점등 여부
	책상 및 의자 관리상태
	전기시설물 안전관리 상태
	냉. 난방 작동 상태
	기타 시설물 관리상태

교육시설물 : 강당 등 5개소

구급장비(기자재) : 109종 866점

양호 v, 요수리△, 오작동×

구분	연번		품 명			단위	수량	외관	작동기능	부품상태	기 타
교육용마네킨	소 계					22	종	160	점
	1		평가용마네킨(Resusci anne)(성인마네킨)			세트	29
	2		소아용마네킨(Resusci junior)			세트	12
	3		영아용심폐소생마네킨(Resusci baby)			세트	24
	4		기도삽관모형마네킨 (Airway intubation trainer)			세트	12
	5		제세동용마네킨 (Resusci anne)			세트	8
	6		하임리히마네킨(Choking manikin)			세트	3
	7		하임리히트레이너			세트	2
	8		후두마스크마네킨(LMA manikin)			세트	3
	9		영아용 기도폐쇄마네킨			세트	11
	10		임상실기평가용마네킨 (Simman manikin)			세트	1
	11		전문심장구조술 시뮬레이터 (ACLS Simulator)			세트	2
	12		전문인명소생술 시뮬레이터 (RA Simulator)			세트	1
	13		전문인명소생술 시뮬레이터 (HAL Simulator)			세트	1
	14		영아전문구조술용마네킨 (ALS Baby Simulator)			세트	1
	15		분만시뮬레이터 (NOELLE Simulator)			세트	1
	16		소아시뮬레이터 (Pedi-HAL Simulator)			세트	1
	17		12리드 심전도 실습마네킨 (12Lead Task Trainer)			세트	1
	18		당김고정훈련마네킨			세트	7
	19		분만모형마네킨(Obstetrical manikin)			세트	6
	20		유아기도확보마네킨			세트	2
	21		상반신마네킨			세트	1
			상반신마네킨(Brayden)			세트	30
	22		보급형 심폐소생술 마네킨			세트	1
구분	연번		품 명			단위	수량	외관	작동기능	부품상태	기 타
부목	소 계					6	종	71	점
	1		공기부목(Air splint)			세트	12
	2		나무부목(wood splint)			세트	20
	3		사다리부목 (wire splint)			세트	13
	4		알루미늄부목(Aluminum splint)			세트	12
	5		진공부목(vacuum splint)			세트	7
	6		골절덧대			세트	7
고정장치	소 계					7	종	76	점
	1		경추칼라(Cervical extrication Collar)			세트	19
	2		척추고정장치(KED)			세트	5
	3		전신진공부목 (Full body vacuum splint)			세트	10
	4		머리고정장비(Head immobillizer)			세트	5
	5		긴척추고정판(Long back board)			세트	11
	6		짧은척추 고정판(Short back board))			세트	5
	7		당김고정장치(Traction splint)			세트	21
기도유지장치	소 계					12	종	64	점
	1		입인두기도기			세트	5
	2		코인두기도기			세트	0
	3		기도삽관세트(intubation set)			세트	25
	4		식도위튜브기도기(EGTA)			세트	3
	5		식도폐쇄기도기(EOA)			세트	3
	6		식도기관복합튜브(ETC)			세트	3
	7		후두튜브			세트	10
	8		비디오스콥			세트	1
	9		비디오후두경(후두경모니터 일체)			세트	1
	10		비디오후두경(탐침형)			세트	1
	11		흡인기(suction unit)			세트	11
	12		기도확보 및 인공호흡 평가장비			세트	1
구분	연번		품 명			단위	수량	외관	작동기능	부품상태	기 타
산소 투여 장치			소 계			4	종	50	점
	1		수동식인공호흡기(BVM)			세트	32
	2		제트환기기(MENU jetⅢ)			세트	2
	3		산소용기(O2 tank)			세트	8
	4		흡인 및 산소투여			세트	8
심페소생술용장치			소 계			3	종	101	점
	1		심폐소생술보드(CPR board）			세트	6
	2		포켓마스크(Pocket mask)			세트	85
	3		후두마스크(LMA)			개	10
제세동기	소 계					12	종	42	점
	1		반자동심실제세동기 (Heartstart 3000QR)			세트	1
	2		반자동심실제세동기(Life pak 500)			세트	1
	3		반자동심실제세동기(Heartstart FR)			세트	1
	4		반자동심실제세동기(Heartstart 4000)			세트	2
	5		반자동 심실제세동기(CU-ER2)			세트	1
	6		반자동심실제세동기(M-ICU,CU medical)			세트	1
	7		반자동 심실제세동기 (12Lead EKG 전송용, LP12)			세트	1
	8		반자동심실제세동기(12LeadEKG용, MRx)			세트	1
	9		교육용 자동제세동기(AED trainer)			세트	25
	10		반자동 심실제세동기(12Lead EKG용)			세트	1
	11		반자동 심전도 기기(CUHDT)			세트	2
	12		보급형 자동제세동기(CU-SP1)			세트	5
구분	연번			품 명		단위	수량	외관	작동기능	부품상태	기 타
자동 심폐 소생기	소 계					1	종	4	점
	1		자동심폐소생기(Thumper)			세트	2
			자동심폐소생기(X-CPR)			세트	1
			자동심폐소생기(LUCAS2)			세트	1
자동인공호흡기	소 계					3	종	20	점
	1		산소소생기(3종)(자동인공호흡기)			세트	20
지혈 장치	소 계					2	종	16	점
	1		지혈대(Tourniquet)			개	10
	2		쇼크방지용하의(MAST)			세트	6
측정장비	소 계					13	종	153	점
	1		청진기(Stethoscope)		1인용	세트	56
	2				2인용	세트	10
	3		혈압계 (Sphgmomanometer)		수은형	세트	10
	4				아네로이드	세트	30
	5				스탠드혈압계	세트	5
	6		산소농도측정기(Pulse oximeter)			세트	6
			산소농도측정기(Nonin 9590)			세트	2
	7		혈당측정기(Glucometer)			세트	13
	8		검이경(otoscope)			세트	1
	9		고막형체온계(Thermer Scan)			개	12
	10		심전도 모니터(3Lead)			세트	1
	11		심전도 모니터(12Lead)			세트	1
	12		호기말이산화탄소측정기 (ETCO2측정기)/EMMA			세트	4
	13		커프압력측정기			세트	2
구분	연번	품 명				단위	수량	외관	작동기능	부품상태	기 타
모형	소 계					8	종	22	점
	1		머리단면모형(＆부비강해부모형) (Skull model,,sinus anatomy model)			세트	2
	2		인체골격및장기모형 (Human anatomy model)			세트	2
	3		해부학챠트(Anatomy chart stand)			세트	1
	4		심장모형(Heart model)			세트	1
	5		골강내주사 실습모형			세트	2
	6		정맥주사 실습모형 (Injectable training arm & hand)			세트	4
	7		상처표시훈련모형(Casualtysimulation kit)			세트	3
	8		윤상갑상절개술모형 (Cricothyrotomy simulator set)			세트	7
기타장비	소 계					8	종	29	점
	1		휴대용 구급함(Trauma case)			세트	1
	2		휴대용구급처치세트(Holster set)			세트	10
	3		장비운반용카			대	2
	4		압력주입기(Infusion bag)			세트	3
	5		주사기펌프(Syringe pump)			세트	3
	6		구조사용 가방(First responder bag)			개	5
	7		의료시뮬레이션 모니터			대	4
	8		강의녹화용 카메라			대	1
운반 장비	소 계					6	종	28	점
	1		분리형들것(Scoop stretcher)			세트	9
	2		접이식 들것(Emergency stretcher)			세트	11
	3		보조들것			세트	1
	4		주 들것(Main stretcher)			세트	3
	5		알루미늄 들것(Aluminum stretcher)			세트	3
	6		의자형 들것(Combination stretcher)			세트	1
보호장비	소 계					2	종	30	점
	1		구급대원 보조헬맷			개	15
	2		구급대원 방호조끼			개	15