노후 옥내급수관 교체 ․ 갱생공사 후 수질검사 결과

■ 점검 현황

○ 주소 :      구      동     번지      호(        대로 ․ 로 ․ 길)

○ 성명 :

■ 수질검사 결과 (2015.    .    )

구분	검사항목/검출의미	수질기준	수질검사결과
			검사결과	판정
수질검사결과	탁도	0.5NTU		□ 기준이내, □ 기준초과
	잔류염소	4.0㎎/ℓ이하		□ 기준이내, □ 기준초과
	PH	5.8~8.5		□ 기준이내, □ 기준초과
	철	0.3㎎/ℓ이하		□ 기준이내, □ 기준초과
	구리	1.0㎎/ℓ이하		□ 기준이내, □ 기준초과
맛․냄새	□ 맛․냄새없음 □ 금속맛 □ 소독냄새 □ 호스냄새 □흙․곰팡이냄새 □ 기타( )
종합결과	□ 적 합 □ 잔류염소 부족 □ 수질기준 초과
기타의견

■ 노후 옥내급수관 교체․갱생 설문조사

안녕하십니까?  ○○수도사업소에서 근무하는 ○○○입니다.

이번에 저희는 노후 옥내 수도관 교체 ․ 갱생 공사를 시행한 대상으로 수돗물에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 응답 내용은 통계분석에만 사용되고 통계법 33조에 따라 절대 비밀이 보장됩니다. 바쁘시더라도 잠시만 시간을 내 주시면 감사하겠습니다.

SQ1. 성 별 : ① 남    ② 여 (목소리 듣고 체크)

SQ2. ○○님의 주택에 수도관 교체 또는 갱생공사를 하였습니까? (➡ 잘 모르면 조사 중단)

문1. ○○님께서는 수도관 교체 및 갱생공사 전 수돗물을 주로 어떻게 음용하셨습니까?

① 수돗물 그대로    ② 보리차 등 끓인 수돗물   ③ 수돗물을 정수해서   ④ 생수를 사서 ⑤ 지하수나, 약수 등

문2. (문 1번의 ③, ④, ⑤번 응답자만) ○○님께서는 공사 전 수돗물을 음용하지 않는 이유는 무엇입니까?

① 물탱크나 낡은 수도관 때문에    ② 맛이 없거나 냄새가 나서     ③ 수돗물 소독이 불안해서    ④ 상수원이 깨끗하지 않을 것 같아서 ⑤ 수돗물은 못 마신다는 부정적 인식 때문에

문3. ○○님께서는 수도관 공사 후에는 수돗물을 어떻게 음용하고 계십니까?

① 수돗물 그대로   ② 보리차 등 끓인 수돗물   ③ 수돗물을 정수해서   ④ 생수를 사서  ⑤ 지하수나, 약수 등

문4. ○○님께서는 수도관 공사 후 향후 수돗물을 어떻게 음용할 계획이십니까?

① 수돗물 그대로   ② 보리차 등 끓인 수돗물   ③ 수돗물을 정수해서   ④ 생수를 사서  ⑤ 지하수나, 약수 등

♥ 끝까지 응답해 주셔서 감사합니다. 소중한 자료로 활용하겠습니다.