화장실 설치(교체, 신설)대상

(잠원안내센터)

연번	위치	주소	설치형태	비고
1	제3주차장	강남구 신사동 386천	건물형	교체
2	한남대교 밑 전망카페	서초구 잠원동 121-8도	건물형	교체
3	안내센터 앞	서초구 잠원동 121천	건물형	교체
4~6	수영장 3개	서초구 잠원동 121천	차량형	교체
7	제6주차장	서초구 잠원동 121천	건물형	교체

<교체1>

설치위치: 제 3주차장	출입문 부식 및 하부철판 노후로 바닥 꺼짐

<교체2>

설치위치: 한남대교 밑	벽면 등 타일 이탈 밑 바닥 꺼짐

<교체3>

설치위치: 안내센터 앞	바닥 꺼짐 등으로 누수 발생

<교체4>

설치위치: 수영장 1	전체적인으로 부식 심각

<교체5>

설치위치: 수영장 2	전체적인으로 부식 심각

<교체6>

설치위치: 수영장 3	전체적인으로 부식 심각

<교체7>

설치위치: 제 6주차장	바닥 꺼짐으로 변기가 흔들리고 누수발생