제품 사양서(체온계)

제품명칭	귀 체온계		단가		85,000
제품모델	IRT-4520	제조국/제조사		독일/브라운
참고그림
용 도	환자의 체온을 측정하기 위함
주요제원 및 성 능	○ 체온측정범위: 34 – 42.2℃ ○ 제품 사용가능 외부온도: 10 - 40℃ ○ 측정단위: 0.1℃ ○ 측정오차: ±0.2℃(35.5 – 42℃) ±0.3℃(상기 온도 범주 외의 경우) ○ 임상학적인 반복측정 가능성: ±0.14℃(±0.26℉) ○ 건전지수명: 2년(1000회 측정 시)

제품 사양서(혈당기)

제품명칭	혈당측정기		단가		45,000원
제품모델	아큐 첵 퍼포마	제조국/제조사		독일/로슈
참고그림
용 도	혈액의 포도당을 측정하는 기구
주요제원 및 성 능

제품 사양서(골절부목)

제품명칭	골절부목		단가		198,000원
제품모델	FX-30	제조국/제조사		한국/대경메디피아
참고그림
용 도	사지부위의 골절이 의심되는 환자에게 사용하여 골절부위를 고정하는 장비
주요제원 및 성 능

제품 사양서(알루미늄부목)

제품명칭	알루미늄 부목		단가		55,000원
제품모델	HAN-S	제조국/제조사		한국/대덕
참고그림
용 도	골절부위를 고정시켜주는 휴대용 알루미늄 골절부목
주요제원 및 성 능	알루미늄 부목이 폴리비닐 코팅되어있어 세척이 용이하다. 부목을 고정한 채로 X-ray 촬영이 가능 부목 재질자체가 부드러운 스펀지 소재로 되어있어 굽힘과 접힘이 자유로워 복원 능력이 탁월하며, 사용이 간편 4종에 1세트로 구성되어 있다. 부목에는 한글설명이 인쇄되어 있어야한다. 크기 - HAN-S01 : 92 X 11cm - HAN-S02 : 46.4 X 11cm - HAN-S03 : 22.8 X 11cm - HAN-S04 : 9.5 X 4.4cm * 본 내용들은 사전 통보 없이 변경될 수도 있습니다.

제품 사양서

제품명칭	백밸브마스크 (성인)		단가		98,000원
제품모델	MR-010	제조국/제조사		한국
참고그림
용 도	자발호흡이 곤란한 환자에게 수동으로 공기를 공급하는 장비
주요제원 및 성 능	○ 모델명: 백밸브마스크(Bag-valve mask) ○ 모델넘버: Bag-valve mask ○ 제품용도: 구강내 상처 및 감염이 예상되는 환자에게 인공호흡을 실시 하기 위해 사용하는 장비 ○ 제품구성: 백밸브마스크 ○ 납품회사: 에스엘 메디케어 ○ 제조업체: 모우

제품 사양서

제품명칭	자동혈압계(소아커프추가)		단가		78,000원 소아용 커프(만원 추가)
제품모델	오므론HEM7051	제조국/제조사		일본/중국OEM/오므론
참고그림	이미지는 참고용
용 도	환자 혈압측정용
주요제원 및 성 능	○ 제품명 : 혈압계 HEM-7051 ○ 표시방식 : 디지털표시방식 ○ 측정방식 : 오실로메트릭방식 ○ 측정범위 : 압력/0~299mmHg 맥박수/40~180박/분 ○ 소아용 커프 추가

제품 사양서

제품명칭	경추보호대		단가		24,000원
제품모델	cevical collar 906	제조국/제조사
참고그림	이미지는 참고용
용 도	환자 목고정용
주요제원 및 성 능