구급장비 사양서

제품명칭	포켓 마스크	예상단가	각 50,000
제품모델	LAERDAL - 포켓마스크	제조회사	LAERDAL
참고그림
용 도	• 용 도 : 구강내 상처 및 감염이 예상되는 환자에게 인공호흡을 실시 하기 위해 사용하는 장비
주요제원 및 성 능	<제품규격> 1. 역류 방지용 밸브 장착 2. 휴대용 케이스 포함 3. 크기 : 10 x 12.5 x 12 (cm)

구급장비 사양서

제품명칭	보온용모포	예상단가	32,000
제품모델	폴라모포	제조회사	-
참고그림
용 도	- 환자 이송시 체온을 유지
주요제원 및 성 능	<제품사양> 소 재 : 폴리에스텔 100% 폴리에스테르 100% 첨단 쉐링가공법 기본 감촉이 부드럽고 따뜻하고 가볍고 습기를 먹지 않습니다. 정전기 발새잉 없어서 이물질이 들러붙지 않습니다. 원단의 특성상 항균기능이 강함

구급장비 사양서

제품명칭	손목형 혈압계	예상단가	120,000
제품모델	자동전자혈압계 HEM-6051	제조회사	OMRON
참고그림
용 도	• 용 도 : 혈압측정
주요제원 및 성 능	<제품사양> 표시방식 : 디지털 표시방식 측정방식 : 오실로메트릭 방식 측정범위 : 압력/ 0~299mmHg 맥박수/ 40~180박/분 가압 : 펌프에 의한 자동 가압 방식 배기 : 자동 급속배기 방식 측정정밀도 : 압력/± 3mmHg이내 맥박수/계기 수치의 ± 5%이내

구급장비 사양서

제품명칭	펜라이트	예상단가	각 10,000
제품모델	진료용조명등 CK-909	제조회사	Spirit
참고그림
용 도	• 용 도 : 동공반응 유무 확인
주요제원 및 성 능	<제품사양> 터치식/ 볼펜식 겸용으로 안구검진 용도

구급장비 사양서

제품명칭	골반고정대	예상단가	198,000
제품모델	SL556652	제조회사	The Seaberg Company, Inc.
참고그림
용 도	• 용 도 : 골반골절 환자 및 의심환자 고정용 장비
주요제원 및 성 능	<제품명 : L556652> 착용가능 허리사이즈: 27인치 ~ 47인치 (69cm x 119cm) 사용방법: 1. 환자의 상태를 파악하여 골절된 골반 부위를 확인한다. 2. 환자를 최대한 움직이지 않도록 환자를 옆으로 눕힌 후 조심스럽게 해당 부목을 환자의 골반 부위에 둘러 감싼다. 3. 환자의 골반크기에 맞추어 벨크로 타입으로 구성된 고정끈을 부착 시킨다. 4. 고정끈을 양쪽으로 조심스럽게 천천히 클릭음이 들릴 때까지 당긴다. 5. 환자의 자세가 올바른지 확인한 후 지정된 위치로 환자를 이송한다. 6. 사용이 끝난 후 부목을 환자에게서 분리한다.

구급장비 사양서

제품명칭	기초인명소생용가방	예상단가	165,000
제품모델	EMS-red-구급가방	제조회사	명문의료기기
참고그림
용 도	• 용 도 : 응급 상황시 구조자가 휴대하여 환자에 대해 응급조치를 할 수 있도록 각종 구성품을 보관하기 위한 휴대용 응급장비 가방
주요제원 및 성 능	1. 규격 : 가로(45~55)cm X 세로(22~30)cm X 높이(28)cm 2. 무게 : 2.2kg 3. 형상 : 5면 형광 반사띠 부착 4. 내부 : 수납공간 조절 가능한 벨크로 형태의 별도 주머니가 있고 윗면부에 그물망으로 생긴 지퍼형태의 수납공간이 있어 품목정리가 용이 5. 소재 : Nylon, 1600데니아 (생활 방수 기능이 있는 1,600 데니아 재질로 만들어진 제품)