제품사양서

제품명칭	패드 부목		단가		440,000원
제품모델	NS070A	제조국/제조사		한국/CPRKOREA
참고그림
용 도	사지부위의 골절이 의심되는 환자에게 사용하여 골절 부위를 고정하는 장비
주요제원 및 성 능	○용 도 * 골절이 발생한 환자의 골절부위를 고정시켜 사용하는 장비 ○ 규격 및 성능 * 비닐코팅이 아닌 합성 고무의 일종인 네오프렌 재질로 되어있음. * 부위별 부목은 방수처리로 되어있음. * 부목 내부에는 알루미늄 재질로 되어 있어 환자의 발생 부위에 알맞게 형태를 고정 시킬 수 있는 구조임 * 부목 내부에 네오프렌 재질로 되어 있어 골절 부위에 불편이 적은 구조임. * X-RAY 투시가 가능한 구조임. * 부목은 세탁할 수 있는 재질로 되어 있는 구조임. * 탄력 붕대가 필요없이 벨크로 형태의 제품으로서 탈 부착이 손쉽게 이루어져 신 속히 처치할 수 있도록 되어있음. * 부목을 담을 수 있는 휴대용 가방 * 크기 : 670 x 300 x 50 * 무게 : 1.2kg