제품 사양서

제품명칭	알루미늄 부목		단가		60,000
제품모델	Han-S01	제조국/제조사		한국/Han-S
참고그림
용 도	골절 부위 고정
주요제원 및 성 능	○ 4종 1세트로 구성되어 있다. - 다리용, 팔전체용, 상박용, 손가락용 ○ 부드러운 알미늄 재질로 용도에 따라 변형이 자유롭다. ○ 길게 안쪽으로 구부리면 강한 지지력이 생긴다. ○ X-ray 촬영이 가능하다. ○ 폴리비닐 코팅으로 오염이 쉽게 되지 않고 세척이 용이.

제품 사양서

제품명칭	백밸브마스크 (성인)		단가		98,000원
제품모델	MR-010	제조국/제조사		한국
참고그림
용 도	자발호흡이 곤란한 환자에게 수동으로 공기를 공급하는 장비
주요제원 및 성 능	○ 모델명: 백밸브마스크(Bag-valve mask) ○ 모델넘버: Bag-valve mask ○ 제품용도: 구강내 상처 및 감염이 예상되는 환자에게 인공호흡을 실시 하기 위해 사용하는 장비 ○ 제품구성: 백밸브마스크 ○ 납품회사: 에스엘 메디케어 ○ 제조업체: 모우

제품 사양서

제품명칭	관절 보호대(손목용)		단가		10,000원 × 9
제품모델	손목보호대	제조국/제조사		한국/LP
참고그림
용 도	각종 운동으로 관절보호 대원 손목보호용 (9개)신청
주요제원 및 성 능	○ 제조사 : LP⁄LP ○ 품명 : LP – 739 ○ 원자재 : 네오프린폼75%, 스트래치 나일론 25% ○ 특성 : 손목과 손등부위를 편안하고 균등하게 압박해준다. ○ 사용방법 : 손목에 두른후 압박상태를 조정한다.

제품 사양서

제품명칭	늑골 보호대(남,여)		단가		38,000원 × 2
제품모델	SP7610(남),SP7600(여)	제조국/제조사		대만/스페셜
참고그림
용 도	가슴부분을 탄력으로 압박,고정하는 기능이 있는 의료기기
주요제원 및 성 능	○ 땀의 흡수력이 좋으며 통풍성이 우수 ○ 허리에 착용 후, 접착 끈을 이용해 압박상태를 조절 ○ 따뜻한 물로 손 세탁 후, 자연건조

제품 사양서

제품명칭	nasal splint		단가		100,000원
제품모델	E1-2334PM	제조국/제조사		플러스메디칼
참고그림
용 도	코 골절 이후 외부 충격에 따른 변동을 막기 위함
주요제원 및 성 능	○ 알루미늄 타입 ○ DENBUR SPLINT (50EA)

제품 사양서

제품명칭	자동혈압계(소아커프추가)		단가		78,000원 소아용 커프(만원 추가)
제품모델	오므론HEM7051	제조국/제조사		일본/중국OEM/오므론
참고그림	이미지는 참고용
용 도	환자 혈압측정용
주요제원 및 성 능	○ 제품명 : 혈압계 HEM-7051 ○ 표시방식 : 디지털표시방식 ○ 측정방식 : 오실로메트릭방식 ○ 측정범위 : 압력/0~299mmHg 맥박수/40~180박/분 ○ 소아용 커프 추가

제품 사양서

제품명칭	공기 주입기		단가		15000원
제품모델	SHF-111	제조국/제조사		한국
참고그림
용 도	공기 부목 사용시 공기 주입용
주요제원 및 성 능	○ 바람을 넣을 수 있는 펌프 ○ 쌍발, 외발 펌프 두 종류