2023 현장대응단 구급대 소방장비 확인점검 정비 일정표

기 간 장 비	10월2일～10월16일 구급대 소방장비 점검
구급장비 장.김준희 장.김아름 장.강유현	○ 응급처치기구 장비 점검 등 - 기도유지장치, 인공호흡기, 심실제세동기 등	○ 응급환자 이송용 들것 점검 정비 - 각종 들것, 시트 등 ○ 점검일지 등 부책정리	○ 응급의약품 점검 정비 등 - 세균감염방지용, 구급용 기구, 주사약, 소독약 등	○ 검사기구 점검 정비 등 - 혈압계, 체온계, 검안라이트, 청진기, 혈당측정기 등	○구급장비 일제 정비 점검 등	○ 작동상태 ○ 최종점검 ○ 사용법 숙지
구 급 차 (6-1호) 사.채세중 장.조재삼 교.구자한	○외관상태 점검 -녹,기타부착물 상태 등 -타이어 마모 및 공기압 확인 -외부 스티커 교환여부 확인	○ 엔진상태 점검 - 시동상태, 각종벨트 유격 등 ○ 각종 오일류 점검 필요시 교환 ○ 부책정리 - 운일일지, 점검일지 등	○ 전기장치 점검 - 전조등, 방향지시등, 후진등, 실내등, 경광등,안개등, 펌프작동, 터미널 이완, 증류수 보충, 윈도브러쉬, 기타 전기장치 등	○ 차량 윤활부 확인하여 윤활유 입 및 정비 ○ 각종 오일 점검하여 필요시 교환 및 보충 ○ 각종 벨트류 점검 또는 교환 ○ 타이어 마모 및 공기압 확인