구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)	기계식 흉부압박 장치 배터리	관리부서	길동119안전센터
고장일시	2019. 12. 01.	장 소	길동119안전센터
원인 및 상태	- 배터리 방전 및 충전되지 않음.
담당자의견	배터리 방전 및 충전되지 않아 교체 필요함.
사진
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 12월 1일 계 급 소방교 성 명 박 광 훈 (인)