구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		주들것		관리부서	길동119안전센터
고장일시		2015. 07. 25.		장 소	길동119안전센터
조치사항		주들 것 고장 발생으로 업체 수리 의뢰함
원인 및 상태		- 주들 것 하부 메인프레임 부러짐으로 작동불능
담당자의견		주들 것 하부 메인프레임 교체 필요함
사진
	주들 것 하부 메일프레임이 부러져 접히거나 펴지지 않고 작동이 불가한 상태
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 07월 25일 계 급 소방교 성 명 조 정 순 (인)