구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		주들것	관리부서		길동119안전센터
고장일시		2015. 12. 23.	장 소		길동119안전센터
조치사항		주들 것 고장 발생으로 업체 수리 의뢰함
원인 및 상태		- 주들 것 등받이부분 메인보드 파손
담당자의견		주들 것 등받이부분 메인보드 파손으로 수리 필요함
사진
	주들 것 등받이부분 메인보드 파손
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 12월 23일 계 급 소방교 성 명 조 정 순 (인)