구급장비 관리카드

관리번호		Ⅰ-E-③
장 비 명		가변형들것	기준수량	1대
			보유수량	1대
구 성 품		본체, 벨트 2개	내용년수	2년
배정 일자	본부구매	2018. 8. 22.	운용부서	왕십리119안전센터
	자체구매		용 도	의료장비(환자이송)
사 진
제원	1. 용도: 아파트 계단이나 소형 주택 등 좁은 공간에서 환자를 이동하는데 사용되는 장비 2. 환자의 머리 부분과 목 부분을 받쳐 줄 수 있는 구조로 되어있다.
사용 방법	1. 가변형들 것을 이송할 환자의 곁에 가까이 위치한다. 2. 환자를 정중앙에 반듯하게 눕힌다. 3. 양 옆에서 환자를 조심스럽게 든다. 4. 주들 것 위에 환자와 함께 올려놓고 구급차에 탑승한다.

구급비품 출납 및 운용카드

관리번호	품명		규격			단위
Ⅰ-E-③	가변형들것		SS-02			대
년 월 일	구매방법	규격	수입	사용 및 반납	운용	비고
2018. 8. 22.	본부구매	SS-02	1

구급장비 관리카드

관리번호		Ⅰ-D-④
장 비 명		패드 부목	기준수량	1세트 이상
			보유수량	1세트
구 성 품		패드(L, N, S)부목	내용년수	1년
배정 일자	본부구매	2018. 8. 22.	운용부서	왕십리119안전센터
	자체구매		용 도	의료장비(외상처치)
사 진
제원	1. 용도: 사지 골절 시 골절부위를 보호, 지지하여 2차 손상 예방 2. 종류: 공기부목·진공부목·패드부목
사용 방법	1. 골절부위에 적합한 부목을 선정한다. 2. 골절 부위를 포함한 근위부와 원위부의 관절을 모두 고정한다. 3. 신체와 접하는 부목 접착 면에는 패드를 대고 고정한다. 4. 부목은 너무 단단하게 적용시키지 않는다.

구급비품 출납 및 운용카드

관리번호	품명		규격			단위
Ⅰ-D-④	패드 부목		EMS-A405C			SET
년 월 일	구매방법	규격	수입	사용 및 반납	운용	비고
2018. 8. 22.	본부구매	EMS-A405C	1

구급장비 관리카드

관리번호		Ⅰ-D-⑩
장 비 명		기초인명소생장비가방	기준수량	2개 이상
			보유수량	2
구 성 품		가방본체, 어깨끈, 허리끈	내용년수	3년
배정 일자	본부구매	2018. 8. 22.	운용부서	왕십리119안전센터
	자체구매		용 도	의료장비(외상처치)
사 진
제원	1. 용도: 응급 발생한 환자에게 신속히 구급처치 할 수 있도록 기초 인명소생 장비세트를 휴대 사용할 수 있는 가방 2. 어깨로 맬 수 있는 구조로 되어 있으며 가방 외부에 품목을 수납할 수 있는 지퍼 형태의 주머니가 별도로 있어야한다.
사용 방법	현장에서 구급활동 시 필요로 한 물품을 꺼내어 쓴다.

구급비품 출납 및 운용카드

관리번호	품명		규격			단위
Ⅰ-D-⑩	기초인명소생장비가방		MS5001			EA
년 월 일	구매방법	규격	수입	사용 및 반납	운용	비고
2018. 8. 22.	본부구매	MS5001	2

구급장비 관리카드

관리번호		Ⅰ-F-⑥
장 비 명		휴대용산소포화도측정기	기준수량	1대 이상
			보유수량	1대
구 성 품		본체, 건전지	내용년수	2년
배정 일자	본부구매	2018. 8. 22.	운용부서	왕십리119안전센터
	자체구매		용 도	의료장비(검사장비)
사 진
제원	1. 용도: 환자의 산소포화도 및 맥박을 측정하는 장비 2. 산소포화도는 적혈구 중 헤모글로빈과 산소가 실제 결합하고 있는 비율을 퍼센트로 표시한 것이다.
사용 방법	1. 전원 버튼을 누른 후 LED창에 불이 들어오면 작동을 시작한다. 2. 내장 측정 센서에 불이 들어오면 불이 손가락 한가운데를 향하도록 손가락을 위치하게 한다. 3. 측정값을 기록한다.

구급비품 출납 및 운용카드

관리번호	품명		규격			단위
Ⅰ-F-⑥	휴대용산소포화도측정기		9590(NONIN/USA)
년 월 일	구매방법	규격	수입	사용 및 반납	운용	비고
2018. 8. 22.	본부구매	9590 (NONIN/USA)	1

구급장비 관리카드

관리번호		Ⅵ-A-①
장 비 명		보안경	기준수량	대원별 1개
			보유수량	9개
구 성 품		보안경	내용년수	1년
배정 일자	본부구매	2018. 8. 22.	운용부서	왕십리119안전센터
	자체구매		용 도	개인구급장비(대원보호)
사 진
제원	1. 용도: 위험에 노출되어 작업할 때, 이물질을 차단하고 눈을 보호하기 위해 이용하는 장비 2. 구조구급 현장 황동 시 착용하여 대원을 보호한다.
사용 방법	현장출동시 안전한 작업을 위해 머리에 걸쳐 눈에 착용시킨다.

구급비품 출납 및 운용카드

관리번호	품명		규격			단위
Ⅵ-A-①	보안경		B-618ASF
년 월 일	구매방법	규격	수입	사용 및 반납	운용	비고
2018. 8. 22.	본부구매	B-618ASF	9