구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		갤럭시노트10.0(1건) 모텔명 SM-P605L	관리부서	신영119안전센터
고장일시		2016. 04.18	장 소	신영구급차내(종로6-5호)
조치사항		삼성서비스센터 문의함
원인 및 상태		◎구급단말기를 구급차안 거치대에 보관중 힘이 가해져 액정부위에 미세금이 발생한 상태임. 작동은 정상 작동되나 미세한 금이 점점커지는 상황임.
담당자의견		액정교환
사진
	구급단말기 금간 부분 .
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역		담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 4월18일 계 급 소방위 성 명 황근하 (인)

액정금간부분