구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		구급단말기(1건)	관리부서	마포소방서 성산119안전센터
고장일시		2016. 6. 20. 18:45	장 소	신촌세브란스
조치사항		구급단말기 파손으로 수기작성.
원인 및 상태		원인 : 환자인계 중 활력징후 측정 및 환자 상처 파악하기 위해 드레싱한 거즈 제거 과정에서 통증호소하며 갑자기 난폭하게 행동하여 낙상방지하기 위해 제지하던 구급대원 손을 치는 과정에서 바닥으로 떨어짐. 상태 : 액정보호필름 파손되어 제거 후 확인한바 모니터에 실선이 다량 가 있는 상태로 파손, 전원 ON후 바로일터 접속시 전원 꺼짐.
담당자의견		태블릿PC 파손으로 서비스센터 수리필요.
사진
	내부 액정 파손으로 전원 ON후 바로일터 접속시 전원 꺼짐.
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역		담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 06월 20일 계 급 소방교 성 명 박미아 (인)