구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		오존소독기	관리부서	가락119안전센터
고장일시		2016. 10 16	장 소	구급차내
조치사항		오투코리아 업체 부도로 인해 불용처분 예정
원인 및 상태		구급차량내 고정 소독기로 배터리 충전 불량으로 인해 사용 불능
담당자의견		업체 부도로 인해 불용처분 예정
사진
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역		담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 10월 17일 계 급 소방교 성 명 손 광 현