구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		웨어러블캠(1개)	관리부서		방이119안전센터
고장일시		2017. 09. 25.	장 소		미상
조치사항		장비 판매 업체와 통화한 바 업체쪽에서 수거 후 수리 또는 교체 필요하다 함.
원인 및 상태		9월 25일 교대·장비점검 중 상기 장비 확인한 바 배터리 완충되어 있었던 상황이였음에도 불구하고 전일 구급활동 영상이 촬영이 되지 않았음. 백업해본 후 촬영해도 촬영되지 않음.
담당자의견		A/S 센터 입고 수리 및 교체 요망
사진
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 09월 26일 계 급 소방사 성 명 신 흥 순 (인)