구급장비 고장발생보고

소속 : 백운119안전센터           고장일시 : 2015.10.13  16:10 경

구 분	보 고 내 용
장 비 현 황	장 비 명 : 고압멸균소독기 모 델 명 : delta clave series 210 상 호 : ㈜델타엠에스 등록일자 : 2004. 05.
고 장 현 황	고압멸균소독기 잠금장치(도어락 스위치 내부 경판) 접촉 불량
고 장 부 위
조 치 내 용	㈜델타엠에스 고장수리 의뢰함