〔별지 제3호 서식〕

소방장비 고장 발생 보고서

장비명(건명)	AutoPulse 배터리		관리부서		길음119안전센터
고 장 일 시	2021.09.16.(목) 09:00분경		장 소		길음119안전센터
조 치 사 항	구급팀 보고 후 구매 요청.
원인 및 상태	원인미상의 충전 불가능 상태.
담당자 의견
그 밖의 사항
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 09월 16일 장비담당자 1팀 계급 소방위 성명 고대경 2팀 계급 소방위 성명 정연욱 3팀 계급 소방교 성명 김민주 확 인 자 계급 소방경 성명 이연우 성북소방서장 귀하

관련사진