구급장비 보유기준(고시) 개정 의견조회

(별표 1) 1. 필수보유 장비

현 행	개 정 안	의 견
환자평가/신체검진/청진기 내용연수 5년	수정 (내용연수 소모품)	청진기 수시사용 교체할수 있도록 소모품으로 변경
응급처치/호흡유지/비재호흡마스크 (성인용, 소아용, 영아용, 신생아용)	삭제 (성인용, 소아용, 영아용, 신생아용)	- 국내 생산제품 없고, 영아용을 신생아 얼굴 전체에 덮어 사용가능
구급의약품/의약품/니트로글리세린(설하용) (1병(스프레이용:1개))	(1병 또는 스프레이용 1개)	1병 그리고 스프레이용 1개인지 1병 또는 스프레이용 1개인지 구분
구급의약품/의약품/포도당(수액용 5%, 10%, 50%) (각 2팩 이상)	수정 / 2팩 이상(500ml 또는 1000ml)	각 2팩이상의 기준 모호(생리식염수처럼 규격표기 요망)
통신․기록장비/통신장비/ 구급일지단말기 휴대용전화기 블루투스 이어폰 이동국(차량용)/휴대국(개인용)	삭제 삭제 현행유지 삭제 또는 조정(개인별→차량별)	전산통신팀 관리 전산통신팀 관리 구급장비 아니며, 방재센터에서 관리
통신․기록장비/기록장비/ 구급차 영상정비처리기기(내부용) 구급차 영상기록장비(외부용) 구급차운행기록장치	삭제 삭제 삭제	구급장비 아니며, 차량에 필수부탁 장비임

(별표 1) 2. 선택보유 장비

현 행	개 정 안	의 견
의료장비/신체검진/ 소아신장측정기	삭제	금액대비 사용실적이 없음
의료장비/순환유지 골강내주사세트(Intraosseous Set)	삭제	사용실적 없음
의료장비/	추가 / 의약품 (아세트아미노펜 프리믹스, 에피네프린 자동주사기, 에피네프린) 추가 / 의료장비/분만처치/분만세트	특별구급대 구급의약품 3종, 분만처치 1종 추가
비고 2. 선택보유 장비는 전문구급대로 지정된(이하여백)	비고 2. 선택보유 장비중 의료장비는 특별구급대로 지정된(이하여백)	전문구급대 폐지, 특별구급대 신설
비고 (5, 6 추가)	5. 12유도 심전도, 정맥주사, 골강주사 훈련 등이 가능한 시뮬레이터(성인,소아,신생아) 보유 시 정맥주사 시뮬레이터, 골강주사 마네킨, 12리드 심전도 마네킨을 보유 한 것으로 본다. 6. 12유도 심전도 구현 기능이 포함된 심장충격기 보유 시 12리드 심전도 마네킨을 구비하지 않아도 된다.	최신 시뮬레이터의 경우 기본 또는 옵션으로 정맥주사, 심전도, 골강주사 훈련 등을 할 수 있기 때문에 장비의 중복 보유를 피하여 장비관리의 용이성과 예산절감 효과

(별표 2)

현 행	개 정 안	의 견
감염방지/장비소독 구급차용소독기	기내용 소독기	장비명 변경
선택보유 장비 추가	기도확보유지장비/ 기도삽관 튜브 압력조정기	항공기 고도에 따른 기압변화로 기도삽관 튜브의 공기량을 자동으로 조절하는 장비임.
	외상처치 장비/ 하임리히 밸브 추가	응급의료에 관한 법률 시행규칙 별표 15의2 응급의료 전용헬기의 장비 기준에 포함된 장비로 흉부손상 환자발생시 흉막강내 혈액 및 공기를 빼는 장비로 의사 탑승시 필요한 응급 장비임.
	순환유지 장비 / 수액가온기 추가	추운환경 및 겨울철 산악사고 발생 시 저체온 환자에게 정맥주사 투여 시 필요한 장비
	신체검진장비 / 휴대용 초음파 검사기	응급의료에 관한 법률 시행규칙 별표 15의2 응급의료 전용헬기의 장비 기준에 포함된 장비로 의사탑승 시 가장 필요한 장비임.