구급장비 보유기준(고시)개정 의견

현 행		개 정 안	의 견
별표2	구급차용소독기	기내용 소독기	장비명 변경
	블루투스 이어폰 팀별 1대 이상	블루투스 이어폰 대원별 1대	보유기준변경 현장 및 기내에서 상호 무전기(UHF)교신 및 휴대전화 사용 시 블루투스로 연결하여 서로 활용하고 있으며, 교차 사용은 위생상 문제가 있음.
		선택보유 장비 중 기도확보유지장비 기도삽관 튜브 압력조정기 추가	항공기 고도에 따른 기압변화로 기도삽관 튜브의 공기량을 자동으로 조절하는 장비임.
		선택보유 장비 중 외상처치 장비 하임리히 밸브 추가	응급의료에 관한 법률 시행규칙 별표 15의2 응급의료 전용헬기의 장비 기준에 포함된 장비로 흉부손상 환자발생시 흉막강내 혈액 및 공기를 빼는 장비로 의사 탑승시 필요한 응급 장비임.
		선택보유 장비 중 순환유지 장비 수액가온기 추가	추운환경 및 겨울철 산악사고 발생 시 저체온 환자에게 정맥주사 투여 시 필요한 장비
		선택보유 장비 중 신체검진장비 휴대용 초음파 검사기 추가	응급의료에 관한 법률 시행규칙 별표 15의2 응급의료 전용헬기의 장비 기준에 포함된 장비로 의사탑승 시 가장 필요한 장비임.
		선택보유 장비 중 신체검진장비 화학검사장비 및 심장효소검사 장비 추가	응급의료에 관한 법률 시행규칙 별표 15의2 응급의료 전용헬기의 장비 기준에 포함된 장비로 현장에서 간, 심장, 신장, 전해질 등 혈액으로 간단히 환자의 상태를 알 수 있는 장비
※ 별표2 각 항목별 용도분류 중 수량(○종)이 다수 틀려 오타수정 필요 ※ 별표2 적재수량은 지역여건에 따라 수량을 가감 할 수 있고, 상기 품목 외에도 필요 시 구비할 수 있다. 라는 항목 추가 ※ 별표2 비고5항에 보유수량 기준 해석이 모호함. : 구급전문헬기 2대 이상 – 보유기준 2배 수량이상 보유 해석) 헬기가 3대라고 가정하에 필수장비인 고급형 심장충격기는 2배 이상인 2대만 보유해도 되는 지, 아니면 헬기 1대당 기준으로 고급형 제세동기를 3대 보유해야 하는지 해석이 불분명함.