구급장비 보유기준 일부개정고시안

2020.  1.

	소 방 청 (119구급과)

1. 개정이유

119구급대원들이 보다 더 효율적이고 전문적인 구급업무를 수행할 수있도록 품질·기능이 향상된 전문장비를 도입하고, 소방선박 보유기준 신설에 따른 법적 근거 마련 및 119구급대, 항공구조구급대의 중복 나열된 목록 재정비, 보유 장소별 분류 세분화 등을 통해 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선□보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 별표 1, 2를 별표 1로 통합하고 보유장소별로 세분화 함(안 제2조)

- 119구급대, 항공구조구급대, 펌뷸런스, 소방선박 장비 : 별표 1

※ (현재) 별표 1 195종, 별표 2 129종 → (개정) 별표 1 149종

나. 소방선박 구급장비 보유기준 신설(안 제2조)

- 소방선박에 두는 구급 장비(81종) 보유기준 법적 근거 마련 : 별표 1

다. 선택장비를 전문선택장비로 용어 변경

3. 참고사항

가. 관계법령 :「119구조·구급에 관한 법률」제10조 및 제12조

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신ㆍ구조문대비표, 별첨

소방청고시  제        호

「구급장비 보유기준」 일부개정고시안

구급장비 보유기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “장비”를 “장비와「구급장비 구비 소방펌프차의 운영에 관한 규정」제4조의 펌뷸런스 및 「소방장비관리법 시행령」별표 1의 소방선박이 갖추어야 하는 구급장비”로 한다.

제2조 중 “제7조제3항에 따른 119구급대의 장비”를 “제7조제3항 및 제9조제3항에 따른 119구급대 및 항공구조구급대, 「구급장비 구비 소방펌프차의 운영에 관한 규정」제4조에 따른 펌뷸런스, 「소방장비관리법 시행령」별표 1의 소방선박 등의 구급장비”로 한다.

제4조를 삭제한다.

제5조 중 “2019년 1월 1일”을 “2020년 1월 1일”로 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(구급장비 보유에 관한 경과조치) 이 고시 시행 전에 보유한 구급장비는 별표 1의 개정규정에도 불구하고 내용연수가 경과할 때까지 이 고시에 따른다.

[별표 1]
구급장비 보유기준(제2조 관련)
											필수장비(●) / 전문선택장비(○)
연번	용도 대분류	용도 중분류	장비명	내용연수	119구급대(147종)		항공구조구급대(132종)		펌뷸런스(29종)		소방선박 (81종)
					보유수량 (구급차량별) * 별도기준 있을 경우 그에 따름	필수 /전문선택	보유수량 (구급차량별) * 별도기준 있을 경우 그에 따름	필수 /전문선택	보유수량	필수/전문선택	보유수량 (환자실 유)		보유수량 (환자실 무)	필수 /전문선택
1	환자평가	신체검진	혈압계(커프: 성인용, 소아용, 영아용)	3년	2세트	●	2세트	●	1세트 이상	●	1세트 이상		1세트 이상	●
2	환자평가	신체검진	체온계	3년	2대 이상	●	2대 이상	●	1대	●	1대 이상		1대 이상	●
3	환자평가	신체검진	검안라이트	소모품	대원별 1대	●	3대	●	1개	●	1대		1대	●
4	환자평가	신체검진	청진기	5년	2대	●	2대	●	1대	●	1대 이상			●
5	환자평가	신체검진	혈당측정기	소모품	2대 이상	●	2대 이상	●			1대		1대	●
6	환자평가	신체검진	휴대용산소포화도측정기 (측정탐침자: 성인용, 소아용)	3년	2세트 이상	●	1세트 이상	●			1세트 이상		1세트 이상	●
7	환자평가	신체검진	호기말이산화탄소측정기	5년(1회용: 소모품)	1개(1회용: 2개 이상)	●
8	환자평가	신체검진	환자감시장치(SpO2포함)	5년	1개	●	1개	○			1개			●
9	환자평가	신체검진	일산화탄소 및 메트헤모글로빈측정 장비(CO/Met-Hb)	5년	1개	○	1개	○
10	환자평가	신체검진	소아신장측정기(체중, 사용장비 크기 및 약물량 측정 기능 포함)	5년	1개	○	1개	○
11	환자평가	신체검진	동공반응 측정기	5년	1개	○
12	응급처치	기도확보유지	입인두기도기 (40,50,60,70,80,90,100mm)	소모품	2세트 이상	●	2세트 이상	●	1세트이상	●	1세트 이상		1세트 이상	●
13	응급처치	기도확보유지	코인두기도기(20,22,24,26,28,30,32fr)	소모품	2세트 이상	●	2세트 이상	●			1세트 이상			●
14	응급처치	기도확보유지	후두경세트(기도삽관튜브, 튜브고정장치, Margil 겸자, stylet 등 포함)/(3,4,5,6,6.5,7,7.5mm)	후두경:5년(1회용: 소모품)	1세트	●	1세트	●			1세트			●
15	응급처치	기도확보유지	성문외기도유지기(성인용, 소아용)	소모품	2세트 이상	●	2세트 이상	●			2세트 이상			●
16	응급처치	기도확보유지	비디오후두경	5년	1개	○	1개	○
17	응급처치	기도확보유지	기도삽관 유도기	소모품	5개 이상	●
18	응급처치	호흡유지	백밸브마스크(성인용)	소모품	2세트 이상	●	2세트 이상	●	1세트	●	2세트 이상		1세트	●
19	응급처치	호흡유지	백밸브마스크(소아용)	소모품	2세트 이상	●	2세트 이상	●	1세트	●	2세트 이상		1세트	●
20	응급처치	호흡유지	백밸브마스크(영아용)	소모품	2세트 이상	●	2세트 이상	●	1세트	●	2세트 이상		1세트	●
21	응급처치	호흡유지	비강캐뉼라(성인용, 소아용)	소모품	2세트 이상	●	2세트 이상	●			2세트 이상		2세트 이상	●
22	응급처치	호흡유지	안면마스크(성인용, 소아용)	소모품	2세트 이상	●	2세트 이상	●			2세트 이상		2세트 이상	●
23	응급처치	호흡유지	비재호흡마스크(성인용, 소아용, 영아용)	소모품	2세트 이상	●	2세트 이상	●			2세트 이상			●
24	응급처치	호흡유지	자동식산소소생기(고정용)	5년	1세트	●	1세트	●			1세트			●
25	응급처치	호흡유지	자동식산소소생기(휴대용)	5년	1세트	●	1세트	●			1세트		1세트	●
26	응급처치	호흡유지	의료용분무기(Nebulizer)	5년	1개	●	1개	●			1개			●
27	응급처치	호흡유지	전동식의료용흡인기(휴대용)	3년(흡인튜브: 소모품)	1개	●	1개	●			1개			●
28	응급처치	호흡유지	휴대용인공호흡기(Portable Ventilator)	5년	1개	○	1개	○
29	응급처치	호흡유지	호흡량 측정기	5년	1개	○
30	응급처치	심장박동회복	자동심장충격기	5년	1개	●			1개	●	1개		1개	●
31	응급처치	심장박동회복	자동심장충격기패치(성인용,소아용)	소모품	2팩 이상	●			2개 이상	●	2개 이상		2개 이상	●
32	응급처치	심장박동회복	고급형 자동심장충격기(12lead ECG, SpO2, ETCo2, NIBP, 인쇄)	5년	1개	○	1개	●
33	응급처치	심장박동회복	고급형 자동심장충격기 패치(성인용, 소아용)	소모품	2팩 이상	○	2개 이상	●
34	응급처치	심장박동회복	가슴압박품질측정기	5년	1개	○	1개	○
35	응급처치	심장박동회복	기계식가슴압박장비	5년	1개	○	1개	●
36	응급처치	순환유지	수액연결선	소모품	10세트 이상	●	10세트 이상	●			10세트 이상			●
37	응급처치	순환유지	정맥주사바늘	소모품	크기별 3개 이상	●	크기별 3개 이상	●			크기별 3개 이상			●
38	응급처치	순환유지	주사기(30ml 포함)	소모품	크기별 3개 이상	●	크기별 3개 이상	●			크기별 3개 이상			●
39	응급처치	순환유지	3방향 수액밸브	소모품	5개 이상	●	5개 이상	●			2개 이상			●
40	응급처치	순환유지	수액연장선	소모품	2개	●	2개	●
41	응급처치	순환유지	정맥주사바늘 고정테이프	소모품	10개 이상	●	10개 이상	●
42	응급처치	순환유지	혈관검출기	5년	1개	○	1개	○
43	응급처치	순환유지	자동식 수액펌핑기	5년	1개	○	1개	○
44	응급처치	순환유지	자동주사공급기	5년			1개	○
45	응급처치	순환유지	자동수액공급기	5년			1개	○
46	응급처치	순환유지	의료용 가온기	5년	1개	○	1개	○
47	응급처치	외상처치	경추보호대(성인용, 소아용)	소모품	2세트 이상	●	2세트 이상	●	1세트	●	2세트 이상		1세트	●
48	응급처치	외상처치	영아용 경추보호대(척추고정장비)	소모품	1세트 이상	●	1세트 이상	●	1세트 이상	●	1세트 이상		1세트	●
49	응급처치	외상처치	척추보호대(일체형)	소모품	1세트 이상	●	1세트 이상	●			1세트 이상			●
50	응급처치	외상처치	긴척추고정판	5년	1개	●	1개	●			1개			●
51	응급처치	외상처치	머리고정대	3년	1개	●	1개	●			1개			●
52	응급처치	외상처치	구출고정장치	5년	1세트	●	1세트	●			1세트			●
53	응급처치	외상처치	부목(연성)	3년	1세트 이상	●	1세트 이상	●			1세트 이상			●
54	응급처치	외상처치	부목(경성)	소모품	1세트 이상	●	1세트 이상	●	1세트	●	1세트 이상		1세트	●
55	응급처치	외상처치	골반고정밴드	3년(1회용: 소모품)	1개	●	1개	●
56	응급처치	외상처치	거즈	소모품	10개 이상	●	10개 이상	●	2개 이상	●	10개 이상		2개 이상	●
57	응급처치	외상처치	환자 팔고정대	소모품	1세트	●	1세트	●
58	응급처치	외상처치	멸균장갑	소모품	대원별 10개 이상	●	대원별 10개 이상	●	대원별 2개 이상	●	대원별 10개 이상		대원별 2개 이상	●
59	응급처치	외상처치	비멸균장갑	소모품	대원별 10개 이상	●	대원별 10개 이상	●	대원별 2개	●	대원별 10개 이상		대원별 2개	●
60	응급처치	외상처치	비닐장갑	소모품	대원별 10개 이상	●	대원별 10개 이상	●			대원별 10개 이상			●
61	응급처치	외상처치	지혈처치세트(지혈대, 붕대, 가위, 반창고, 멸균거즈 등)	소모품	2세트	●	2세트	●	1세트	●	1세트		1세트	●
62	응급처치	외상처치	구급용 가위	소모품	2개 이상	●	2개 이상	●	2개 이상	●	2개 이상		2개 이상	●
63	응급처치	외상처치	붕대	소모품	10개 이상	●	10개 이상	●	2개 이상	●	10개 이상		2개 이상	●
64	응급처치	외상처치	반창고	소모품	2개 이상	●	2개 이상	●	1개	●	2개 이상			●
65	응급처치	외상처치	구급장비 가방	3년	1개 이상	●	1개 이상	●	1개	●	1개 이상		1개	●
66	응급처치	외상처치	견인부목(성인용)	5년	1개	○	1개	○
67	응급처치	외상처치	견인부목(소아용)	5년	1개	○	1개	○
68	응급처치	외상처치	화상처치세트(습윤콜로이드, 화상연고, 멸균거즈 등)	소모품	1세트 이상	●	1세트 이상	●
69	응급처치	분만처치	분만처치용품	소모품	2세트 이상	●	2세트 이상	●			1세트			●
70	환자이송	환자운반	주들것(차량용,헬기용,선박용)	5년	1개 이상	●	1개	●			1개			●
71	환자이송	환자운반	전동식 주들것	5년	1개	○	1개	○
72	환자이송	환자운반	분리형들것	5년	1개	●	1개	●			1개			●
73	환자이송	환자운반	가변형들것	2년	1개	●	1개	●	1개	●			1개	●
74	환자이송	환자운반	들것(계단이송용 또는 의자식)	3년	1개	○
75	환자이송	환자운반	영아이송장치	5년	소방서별 1개	○	항공대별 1개	○
76	환자이송	체온유지	환자시트	소모품	5개 이상	●	5개 이상	●			5개 이상			●
77	환자이송	체온유지	보온용모포	소모품	2개 이상	●	2개 이상	●			2개 이상		2개 이상	●
78	구급의약품	의약품	니트로글리세린(구강용)	소모품	1병 또는 앰플 10개	●	1병 또는 앰플 10개	●	1병 또는 앰플 10개	●	1병 또는 앰플 10개		1병 또는 앰플 10개	●
79	구급의약품	의약품	흡입용 기관지 확장제	소모품	1병 또는 앰플 10개	●	1병 또는 앰플 10개	●	1병 또는 앰플 10개	●	1병 또는 앰플 5개		1병 또는 앰플 5개	●
80	구급의약품	의약품	포도당(수액용 5%, 10%, 50%)	소모품	2팩 이상	●	각 2팩 이상	●			2팩 이상			●
81	구급의약품	의약품	생리식염수(수액용 20ml, 500ml, 1000ml)	소모품	2팩 이상	●	2팩 이상	●			2팩 이상			●
82	구급의약품	의약품	플라스마솔루션 또는 하트만용액(500ml, 1000ml)	소모품	2팩 이상	●	2팩 이상	●			2팩 이상			●
83	구급의약품	의약품	비마약성진통제(진통용)	소모품	2앰플 또는 백(bag)/팩(pack) 이상	●	2앰플 또는 백(bag)/팩(pack) 이상	●			2앰플 또는 백(bag)/팩(pack) 이상			●
84	구급의약품	의약품	항히스타민제(항알러지용)	소모품	2앰플 이상	●	2앰플 이상	●			2앰플 이상			●
85	구급의약품	의약품	에피네프린(부신호르몬제)	소모품	20앰플 이상(주사기용기: 20개 이상)	●	20앰플 이상(주사기용기: 20개 이상)	●			20앰플 이상(주사기용기: 20개 이상)			●
86	구급의약품	의약품	아미오다론(부정맥치료제)	소모품	6앰플 이상	●	6앰플 이상	●			6앰플 이상			●
87	구급의약품	의약품	기관지확장제(의료용분무기용)	소모품	2앰플 이상	●	2앰플 이상	●			2앰플 이상			●
88	구급의약품	의약품	의약품 냉온장고	5년	구급대별(또는 센터별) 1대	○	항공대별 1대	○			소방정대별 1대			○
89	구급의약품	소독제	포비돈(살균용)	소모품	1병 이상(스틱: 10개 이상)	●	1병 이상(스틱: 10개 이상)	●	1병 이상(스틱: 10개 이상)	●	1병 이상(스틱: 10개 이상)			●
90	구급의약품	소독제	클로로헥시딘(살균용)	소모품	1병 이상	●	1병 이상	●
91	구급의약품	소독제	에탄올(살균용)	소모품	1병 이상(알코올솜: 10개 이상)	●	1병 이상(알코올솜: 10개 이상)	●	1병	●	1병 이상(알코올솜: 10개 이상)		1병 이상(알코올솜: 10개 이상)	●
92	구급의약품	소독제	생리식염수(상처세척용, 3000ml 이상)	소모품	1병	●	1병	●	1병	●	1병		1병	●
93	구급의약품	소독제	증류수(멸균)	소모품	1병 이상	●	1병 이상	●			1병 이상		1병 이상	●
94	감염방지	감염방지	폐기물보관통	소모품	1개	●	1개	●			1개			●
95	감염방지	감염방지	주사바늘폐기용기	소모품	1개	●	1개	●			1개			●
96	감염방지	감염방지	구토용백	소모품	10개 이상	●	10개 이상	●	2개 이상	●	10개 이상			●
97	감염방지	감염방지	감염보호복세트(보호복, 덧신, 마스크, 안경, 장갑)	소모품	10세트 이상(Level D 이상)	●	10세트 이상(Level D 이상)	●			대원별 5세트 이상(Level D 이상)			●
98	감염방지	감염방지	일회용 덴탈마스크	소모품	대원별 10개 이상	●	대원별 10개 이상	●	대원별 2개	●	대원별 10개 이상		대원별 2개 이상	●
99	감염방지	감염방지	N95마스크	소모품	대원별 10개 이상	●	대원별 10개 이상	●			대원별 10개 이상		대원별 2개 이상	●
100	감염방지	감염방지	오염방지 1회용 가운	소모품	대원별 5개 이상	●	대원별 5개 이상	●
101	감염방지	감염방지	감염방지1회용기도관리세트(1회용BVM, extensiontube, 후두경, OPA, 고정밴드)	소모품	1세트	○	1세트	○
102	감염방지	장비소독	소독기(차량용, 헬기용, 선박용)	5년	1개	●	1개	●			1개		1개	●
103	감염방지	장비소독	과산화수소	소모품	1병 이상	●	1병 이상	●			1병 이상		1병 이상	●
104	감염방지	장비소독	차아염소산나트륨	소모품	1병 이상	●	1병 이상	●
105	감염방지	장비소독	플라즈마 멸균기	5년	구급대별(또는 센터별) 1대	○	항공대별 1대	○
106	감염방지	장비소독	자외선살균소독기	5년	1개	○	1개	○
107	감염방지	장비소독	헬멧소독기	5년	1개	○	1개	○
108	통신기록장비	통신장비	구급일지단말기	2년	1개	●	1개	●			1개			●
109	통신기록장비	통신장비	휴대용전화기	2년	1개	●	1개	●			1개			●
110	통신기록장비	통신장비	블루투스 이어폰	소모품	팀별 1개 이상	●	팀별 1개 이상	●			팀별 1개 이상			●
111	통신기록장비	통신장비	이동국 / 휴대국(개인용)	7년	1개(휴대국 : 대원별 1개)	●	1개(휴대국 : 대원별 1개)	●			1개(휴대국 : 대원별 1개)			●
112	통신기록장비	통신장비	이동식 전원공급장치(AC)	2년	1개	●	1개	●
113	통신기록장비	기록장비	영상정보처리기기(내부용)	5년	1개	●					1개			●
114	통신기록장비	기록장비	영상기록장치(외부용)	5년	1개	●					1개			●
115	통신기록장비	기록장비	운행(운항)기록장치	5년	1개	●					1개			●
116	통신기록장비	기록장비	웨어러블 카메라	3년	1개 이상	●	1개 이상	●			1개 이상			●
117	재난대응	환자분류	응급환자 분류표	소모품	50개	○
118	재난대응	환자처치	다수사상자 현장대응키트(중증도 분류 및 표식용품, 응의료소 조끼, 재난의료가방 등)	3년	1세트	○
119	재난대응	환자처치	음압형 환자이송장비	5년	소방서별 1세트 이상	○
120	재난대응	환자처치	사체낭	소모품	1개 이상	○
121	개인안전	대원보호	구급헬멧	3년	대원별 1개	○	대원별 1개	○
122	개인안전	대원보호	보호안경	소모품	대원별 1개	○	대원별 1개	○
123	개인안전	대원보호	안전장갑	소모품	대원별 1개	○	대원별 1개	○
124	개인안전	대원보호	허리보호대	소모품	대원별 1개	○	대원별 1개	○
125	개인안전	대원보호	아이젠	소모품	대원별 1개	○	대원별 1개	○
126	개인안전	대원보호	손전등 또는 헤드랜턴	소모품	대원별 1개	○	대원별 1개	○
127	개인안전	대원보호	다기능 조끼(방검성능 포함)	2년	대원별 1개	○	대원별 1개	○
128	개인안전	대원보호	구급화	소모품	대원별 1개	○	대원별 1개	○
129	개인안전	대원보호	개인선량계(방사능 측정)	10년	1개	○	1개	○
130	개인안전	대원보호	무릎보호대	소모품	대원별 1개	○	대원별 1개	○
131	개인안전	대원보호	호신기	2년	대원별 1개	○
132	개인안전	유해화학보호	화학보호복 C급	소모품	대원별 1개 이상	○	대원별 1개 이상	○
133	개인안전	유해화학보호	화생방마스크	5년	대원별 1개 이상	○	대원별 1개 이상	○
134	개인안전	유해화학보호	제독제	소모품	1병 이상	○	1병 이상	○
135	개인안전	유해화학보호	내화학 장화	소모품	대원별 1개 이상	○	대원별 1개 이상	○
136	개인안전	유해화학보호	내화학 장갑	소모품	대원별 1개 이상	○	대원별 1개 이상	○
137	교육실습	교육실습 (구급대원용)	기도삽관평가용 마네킨	5년	소방서별 1세트 이상	○	항공대별 1세트 이상	○
138	교육실습	교육실습 (구급대원용)	혈압맥박평가용 마네킨	5년	소방서별 1세트 이상	○	항공대별 1세트 이상	○
139	교육실습	교육실습 (구급대원용)	CPR 성인기본 마네킨	5년	소방서별 1세트 이상	○	항공대별 1세트 이상	○
140	교육실습	교육실습 (구급대원용)	고급형 연습용 심장충격기	5년	구급대별(또는 센터별) 1대	○	항공대별 1대	○
141	교육실습	교육실습 (구급대원용)	전문실습 마네킨	5년	소방서별 1세트 이상	○	항공대별 1세트 이상	○
142	교육실습	교육실습 (구급대원용)	정맥주사 마네킨	5년	소방서별 1세트 이상	○	항공대별 1세트 이상	○
143	교육실습	교육실습 (구급대원용)	성인기도확보 마네킨	5년	소방서별 1세트 이상	○	항공대별 1세트 이상	○
144	교육실습	교육실습 (구급대원용)	소아기도확보 마네킨	5년	소방서별 1세트 이상	○	항공대별 1세트 이상	○
145	교육실습	교육실습 (구급대원용)	영아기도확보 마네킨	5년	소방서별 1세트 이상	○	항공대별 1세트 이상	○
146	교육실습	교육실습 (구급대원용)	상처표시 마네킨	5년	소방서별 1세트 이상	○	항공대별 1세트 이상	○
147	교육실습	교육실습 (구급대원용)	분만 마네킨	5년	소방서별 1세트 이상	○	항공대별 1세트 이상	○
148	교육실습	교육실습 (구급대원용)	재난대응 응급의료소 운영 도상훈련 키트	5년	소방서별 1세트 이상	○
149	교육실습	교육실습 (구급대원용)	견인부목 마네킨	5년	소방서별 1세트 이상	○
<비고> 1. 필수장비(반드시 구매하여야 하는 장비)와 전문선택장비(관할구역의 구급활동 특성 및 장비 적재공간 등을 고려하여 구매하는 장비)로 구분한다. 2. 장비 보유율은 소모품을 제외한 필수장비만으로 산정한다. 3. 약사법 및 의료기기법 등을 적용받은 장비는 관련법령이 정하는 기준을 따른다. 4. 펌뷸런스 및 소방선박은 119구급대의 장비 보유기준 범위 내에서 상기 품목 외의 장비를 전문선택장비로 추가 구비할 수 있다. 5. 항공구조구급대에 두는 장비 중 전자파 발생 우려가 있는 장비는 제작사 항공인증을 받은 제품을 권장한다. 단. 자동심장충격기는 인증제품을 사용한다. 6. 성능인증이 필요한 장비는 반드시 국내(KC:국가통합인증마크 등) 또는 국제 규격 단수이상의 인증서가 있는 장비를 구매하여야 한다. 7. 어느 장비의 기능 및 용도를 포함한 고급형 장비를 구매한 경우에는 해당 장비를 구매하지 않아도 되며, 장비 보유율 산정 시 해당 장비를 구비한 것으로 본다. (예. SpO2 측정 기능이 포함된 일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정 장비(CO/Met-Hb)를 보유할 경우 휴대용산소포화도측정기를 구비하지 않아도 된다.) 8. 내용연수가 경과된 장비는 “소방장비 심의회 운영 지침”에 따라 연장사용 및 불용의 심의를 하고 연장사용이 결정 된 경우에는 연장된 기간만큼 내용연수 경과율에도 동일하게 적용한다. 9. 이 기준에서 정하는 구급장비의 종류 및 명칭, 내용연수가 "소방장비 표준규격 및 내용연수에 관한 규정"에서 정하는 바와 다를 경우에는 이 기준을 우선하여 적용한다. 10. 이 기준에서 열거되지 않은 장비는 용도에 맞게 기타 장비로 분류하여 별도로 구매 관리한다.

[부표]
119구급차의 필수적재 장비 기준
연번	용도 대분류	용도 중분류	장비명	구급차 필수적재장비(●)
1	환자평가	신체검진	혈압계(커프: 성인용, 소아용, 영아용)	●
2	환자평가	신체검진	체온계	●
3	환자평가	신체검진	검안라이트	●
4	환자평가	신체검진	청진기	●
5	환자평가	신체검진	혈당측정기	●
6	환자평가	신체검진	휴대용산소포화도측정기(측정탐침자: 성인용, 소아용)	●
7	환자평가	신체검진	호기말 이산화탄소측정기	-
8	환자평가	신체검진	환자감시장치(SpO2 포함)	●
9	환자평가	신체검진	일산화탄소 및 메트헤모글로빈측정 장비(CO/Met-Hb)	-
10	환자평가	신체검진	소아신장측정기(체중, 사용장비 크기 및 약물량 측정 기능 포함)	-
11	환자평가	신체검진	동공반응 측정기	-
12	응급처치	기도확보유지	입인두기도기 (40,50,60,70,80,90,100mm)	●
13	응급처치	기도확보유지	코인두기도기(20,22,24,26,28,30,32fr)	●
14	응급처치	기도확보유지	후두경세트(기도삽관튜브,튜브고정장치,Margil겸자,stylet등포함)/ (3,4,5,6,6.5,7.,7.5mm)	●
15	응급처치	기도확보유지	성문외기도유지기(성인용, 소아용)	●
16	응급처치	기도확보유지	비디오후두경	-
17	응급처치	기도확보유지	기도삽관 유도기	●
18	응급처치	호흡유지	백밸브마스크(성인용)	●
19	응급처치	호흡유지	백밸브마스크(소아용)	●
20	응급처치	호흡유지	백밸브마스크(영아용)	●
21	응급처치	호흡유지	비강캐뉼라(성인용, 소아용)	●
22	응급처치	호흡유지	안면마스크(성인용, 소아용)	●
23	응급처치	호흡유지	비재호흡마스크(성인용, 소아용, 영아용)	●
24	응급처치	호흡유지	자동식산소소생기(고정용)	●
25	응급처치	호흡유지	자동식산소소생기(휴대용)	●
26	응급처치	호흡유지	의료용분무기(Nebulizer)	●
27	응급처치	호흡유지	전동식의료용흡인기(휴대용)	●
28	응급처치	호흡유지	휴대용인공호흡기(Portable Ventilator)	-
29	응급처치	호흡유지	호흡량 측정기	-
30	응급처치	심장박동회복	자동심장충격기	●
31	응급처치	심장박동회복	자동심장충격기 패치(성인용, 소아용)	●
32	응급처치	심장박동회복	고급형 심장충격기(12lead ECG, SpO2, ETCo2, NIBP, 인쇄)	-
33	응급처치	심장박동회복	고급형 심장충격기 패치(성인용, 소아용)	-
34	응급처치	심장박동회복	가슴압박품질측정기	-
35	응급처치	심장박동회복	기계식가슴압박장비	-
36	응급처치	순환유지	수액연결선	●
37	응급처치	순환유지	정맥주사바늘	●
38	응급처치	순환유지	주사기(30ml 포함)	●
39	응급처치	순환유지	3방향 수액밸브	-
40	응급처치	순환유지	수액연장선	-
41	응급처치	순환유지	정맥주사바늘 고정테이프	-
42	응급처치	순환유지	혈관검출기	-
43	응급처치	순환유지	자동식 수액펌핑기	-
44	응급처치	순환유지	의료용 가온기	-
45	응급처치	외상처치	경추보호대(성인용, 소아용)	●
46	응급처치	외상처치	영아용 경추보호대(척추고정장비)	●
47	응급처치	외상처치	척추보호대(일체형)	●
48	응급처치	외상처치	긴척추고정판	●
49	응급처치	외상처치	머리고정대	●
50	응급처치	외상처치	구출고정장치	●
51	응급처치	외상처치	부목(연성)	●
52	응급처치	외상처치	부목(경성)	●
53	응급처치	외상처치	골반고정밴드	-
54	응급처치	외상처치	거즈	●
55	응급처치	외상처치	환자 팔고정대	●
56	응급처치	외상처치	멸균장갑	-
57	응급처치	외상처치	비멸균장갑	●
58	응급처치	외상처치	비닐장갑	●
59	응급처치	외상처치	지혈처치세트(지혈대, 붕대, 가위, 반창고, 멸균거즈 등)	●
60	응급처치	외상처치	구급용 가위	●
61	응급처치	외상처치	붕대	●
62	응급처치	외상처치	반창고	●
63	응급처치	외상처치	구급장비 가방	●
64	응급처치	외상처치	견인부목(성인용)	-
65	응급처치	외상처치	견인부목(소아용)	-
66	응급처치	외상처치	화상처치세트(습윤콜로이드, 화상연고, 멸균거즈 등)	●
67	응급처치	분만처치	분만처치용품	-
68	환자이송	환자운반	주들것(차량용, 헬기용, 선박용)	●
69	환자이송	환자운반	전동식 주들것	-
70	환자이송	환자운반	분리형 들것	●
71	환자이송	환자운반	가변형 들것	-
72	환자이송	환자운반	들것(계단이송용 또는 의자식)	-
73	환자이송	환자운반	영아이송장치	-
74	환자이송	체온유지	환자시트	●
75	환자이송	체온유지	보온용모포	●
76	구급의약품	의약품	니트로글리세린(구강용)	●
77	구급의약품	의약품	흡입용 기관지 확장제	●
78	구급의약품	의약품	포도당(수액용 5%, 10%, 50%)	●
79	구급의약품	의약품	생리식염수(수액용 20ml, 500ml, 1000ml)	●
80	구급의약품	의약품	플라스마솔루션 또는 하트만용액(500ml, 1000ml)	●
81	구급의약품	의약품	비마약성진통제(진통용)	●
82	구급의약품	의약품	항히스타민제(항알러지용)	●
83	구급의약품	의약품	에피네프린(부신호르몬제)	●
84	구급의약품	의약품	아미오다론(부정맥치료제)	●
85	구급의약품	의약품	기관지확장제(의료용분무기용)	●
86	구급의약품	의약품	의약품 냉온장고	-
87	구급의약품	소독제	포비돈(살균용)	●
88	구급의약품	소독제	클로로헥시딘(살균용)	-
89	구급의약품	소독제	에탄올(살균용)	●
90	구급의약품	소독제	생리식염수(상처세척용)	●
91	구급의약품	소독제	증류수(멸균)	-
92	감염방지	감염방지	폐기물보관통	●
93	감염방지	감염방지	주사바늘폐기용기	●
94	감염방지	감염방지	구토용백	●
95	감염방지	감염방지	감염보호복세트(보호복, 덧신, 마스크, 안경, 장갑)	●
96	감염방지	감염방지	일회용 덴탈마스크	●
97	감염방지	감염방지	N95마스크	●
98	감염방지	감염방지	오염방지 1회용 가운	●
99	감염방지	감염방지	감염방지1회용기도관리세트 (1회용BVM,extensiontube,후두경,OPA,고정밴드)	-
100	감염방지	장비소독	소독기(차량용, 헬기용, 선박용)	-
101	감염방지	장비소독	과산화수소	●
102	감염방지	장비소독	차아염소산나트륨	-
103	감염방지	장비소독	플라즈마 멸균기	-
104	감염방지	장비소독	자외선살균소독기	-
105	감염방지	장비소독	헬멧소독기	-
106	통신기록장비	통신장비	구급일지단말기	●
107	통신기록장비	통신장비	휴대용전화기	●
108	통신기록장비	통신장비	블루투스 이어폰	●
109	통신기록장비	통신장비	이동국(차량용) / 휴대국(개인용)	●
110	통신기록장비	통신장비	이동식 전원공급장치(AC)	-
111	통신기록장비	기록장비	구급차 영상정보처리기기(내부용)	●
112	통신기록장비	기록장비	구급차 영상기록장치(외부용)	●
113	통신기록장비	기록장비	구급차운행기록장치	●
114	통신기록장비	기록장비	웨어러블 카메라	●
115	재난대응	환자분류	응급환자 분류표	-
116	재난대응	환자처치	다수사상자 현장대응키트(중증도 분류 및 표식용품, 응의료소 조끼, 재난의료가방 등)	-
117	재난대응	환자처치	음압형 환자이송장비	-
118	재난대응	환자처치	사체낭	-
119	개인안전	대원보호	구급헬멧	-
120	개인안전	대원보호	보호안경	-
121	개인안전	대원보호	안전장갑	-
122	개인안전	대원보호	허리보호대	-
123	개인안전	대원보호	아이젠	-
124	개인안전	대원보호	손전등 또는 헤드랜턴	-
125	개인안전	대원보호	다기능 조끼(방검성능 포함)	-
126	개인안전	대원보호	구급화	-
127	개인안전	대원보호	개인선량계(방사능 측정)	-
128	개인안전	대원보호	무릎보호대	-
129	개인안전	대원보호	호신기	-
130	개인안전	유해화학보호	화학보호복 C급	-
131	개인안전	유해화학보호	화생방마스크	-
132	개인안전	유해화학보호	제독제	-
133	개인안전	유해화학보호	내화학 장화	-
134	개인안전	유해화학보호	내화학 장갑	-
135	교육실습	교육실습(구급대원용)	기도삽관평가용 마네킨	-
136	교육실습	교육실습(구급대원용)	혈압맥박평가용 마네킨	-
137	교육실습	교육실습(구급대원용)	CPR 성인기본 마네킨	-
138	교육실습	교육실습(구급대원용)	고급형 연습용 심장충격기	-
139	교육실습	교육실습(구급대원용)	전문실습 마네킨	-
140	교육실습	교육실습(구급대원용)	정맥주사 마네킨	-
141	교육실습	교육실습(구급대원용)	성인기도확보 마네킨	-
142	교육실습	교육실습(구급대원용)	소아기도확보 마네킨	-
143	교육실습	교육실습(구급대원용)	영아기도확보 마네킨	-
144	교육실습	교육실습(구급대원용)	상처표시 마네킨	-
145	교육실습	교육실습(구급대원용)	분만 마네킨	-
146	교육실습	교육실습(구급대원용)	재난대응 응급의료소 운영 도상훈련 키트	-
147	교육실습	교육실습(구급대원용)	견인부목 마네킨	-

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 기준은「119구조ㆍ구급에 관한 법률」제10조, 제12조 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 제9조제3항에서 소방청장에게 위임한 119구급대 및 항공구조구급대가 갖추어야 하는 장비에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 장비와「구급장비 구비 소방펌프차의 운영에 관한 규정」제4조의 펌뷸런스 및 「소방장비관리법 시행령」별표 1의 소방선박이 갖추어야 하는 구급장비-------------------.
제2조(119구급대의 장비 보유기준) 「119구조ㆍ구급에 관한 법률 시행규칙」(이하"규칙"이라 한다) 제7조제3항에 따른 119구급대의 장비 보유기준은 별표 1과 같다.	제2조(119구급대의 장비 보유기준) ------------------------------------------------ 제7조제3항 및 제9조제3항에 따른 119구급대 및 항공구조구급대, 「구급장비 구비 소방펌프차의 운영에 관한 규정」제4조에 따른 펌뷸런스, 「소방장비관리법 시행령」별표 1의 소방선박 등의 구급장비 --.
제4조(항공구조구급대의 장비 보유기준) 규칙 제9조제3항에 따른 항공구조구급대의 장비 보유기준은 별표 2와 같다.	<삭 제>
제5조(재검토기한) 소방청장은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제3조(재검토기한) ------------------------------------------------------------------- 2020년 1월 1일---------------------------------------------------------------------------------------------------.
부 칙	부 칙
제2조(구급장비 보유에 관한 경과조치) 이 고시 시행 전에 보유한 구급장비는 별표 1 및 별표 2의 개정규정에도 불구하고 내용연수가 경과할 때까지 이 고시에 따른다.	제2조(구급장비 보유에 관한 경과조치) ------------------------------ 별표 1-----------------------------------------------------------------.