구급장비사양서

제품명칭	I-GEL	예상단가	66,860
제품모델	I-GEL (Size 4)	제조회사	수입원: 잠실의료기
참고그림
용 도	- 기관지용 튜브 카테터 - 기도확보 목적으로 구강을 통해 삽입
주요제원 및 성 능

구급장비사양서

제품명칭	검안라이트	예상단가	5,000
제품모델	LK-200S	제조회사	LK-200S
참고그림
용 도	- 진료에 사용하는 조명기구 - 동공반응을 검사하기 위해 빛을 냄
주요제원 및 성 능