구급장비 사양서

제품명칭	혈당측정기	예상단가	30,000원
제품모델	아큐-첵 액티브 플러스 혈당측정기	제조회사	Roche
참고그림
용 도	- 당뇨환자의 혈당 측정
주요제원 및 성 능	-평균 혈당수치: 7, 14, 30일 -사이즈: 104.5 x 51.5 x 22 mm -무게: 약55g (배터리 제외), 60g (배터리 포함) -배터리 수명: 약 1000번 검사 -채혈량 부족 감지 기능

구급장비 사양서

제품명칭	산소포화도	예상단가	110,000원
제품모델	펄스옥시밑터/MD300C11	제조회사	CHOICE
참고그림
용 도	- 환자의 산소포화도 측정
주요제원 및 성 능	-