구급장비 사양서(예시)

장비명	응급용들것	모델명 (규격)	DY-SS02	제조회사	(주)씨피알코리아 메디칼
그림/사진
용 도	▢ 아파트 계단이나 소형 주택 등 좁은 공간에서 환자를 이송하는데 사용
주요제원 및 성 능	○ 들것의 외부재질은 slotop 재질로 되어 있어야 한다. ○ 들것은 이물질이나 혈액이 스며들지 않으며 세척이 용이해야하며 테두리는 고주파 처리되어 방수가 가능해야 한다. ○ 들것의 표면에는 응급구조사 마크가 실크인쇄로 되어있어야 한다. ○ 내부에는 유연한 합성 수지판과 쿠션이 들어 있어 환자가 편안함을 느끼며 사람의 체중을 유지할 수 있도록 튼튼하고 안정된 재질이어야 한다. ○ 들것 손잡이는 양쪽 위 아래로 각각 2개씩 총4개로 되어 있어야 한다. ○ 들것 양쪽 총4개의 날개는 환자를 감싸안아줄 수 있으며, 위,아래의 2개의 날개고정 벨트는 원터치 방식이어야 한다. ○ 2개의 고정밸트에는 응급구조사 마크가 자수로 표시 되어있어야 한다. ○ 환자의 머리 부분과 목 부분을 받쳐 줄 수 있는 구조이어야 한다. ○ 환자의 체중을 지지하고 이송 시 아래로 쳐지는 것을 방지하기 위해 들것 내부에 얇고 변형이 용한 플라스틱 재질이 들어 있어야 한다. ○ 한국KFDA인증제품이어야 한다. ※ 상세하게 기재 요망
예산편성 사 유	○ 소형이며 가벼워 휴대하기 편하며 장소가 협소한 다세대주택이나 좁은지형 골목등에서 신속 편리하게 사용할 수 있어 노후교체장비 수량을 구매하고자 함
기 타	▢ 예상단가 : 원