구급장비 사양서

제품명칭	경추보호대	예상단가	24,000원
제품모델	경추보호대 CC-01 - 조절식(Stifneck Select)	제조회사	Red Leaf
참고그림
용 도	- 목의 보호와 지지 및 안정이 필요 할 때 사용하는 부목
주요제원 및 성 능	ㅁ특징 - 1~4단계 까지의 잠금장치를 이용하여 경추에 대고 크기를 맞춘 후 착용합니다. - 방사선, MRI 및 CT 촬영 가능 ㅁ재질 - 폴리우레탄(POLYURETHAN) 합성수지 ㅁ제품사양 -( L X H ) : 52 X 18 ㎝ -self weight : 300g

구급장비 사양서

제품명칭	보온용 모포	예상단가	32,000원
제품모델		제조회사	금성
참고그림
용 도	- 환자의 체온 유지를 유한 모포(보온용)
주요제원 및 성 능	-재질 : 아크릴 -size : 210 x 160 (㎝)

구급장비 사양서

제품명칭	검안라이트	예상단가	9500원
제품모델	펜라이트 PL-330	제조회사	3M
참고그림
용 도	- 환자의 진료시에 사용하는 진료용 기구 - 동공반응 상태확인
주요제원 및 성 능	ㅁ구성품 - 본체, 밧데리 1.5v

구급장비 사양서

제품명칭	주사바늘폐기용기	예상단가	4,000
제품모델		제조회사	메디랜드
참고그림
용 도	- 주사바늘등 상해위험이 있는 폐기물 용기
주요제원 및 성 능	용량 1L

구급장비 사양서

제품명칭	분만용장비	예상단가
제품모델		제조회사
참고그림
용 도	- 산모의 분만시 분만을 도와주는 분만용 세트
주요제원 및 성 능	□ 구성품 - 분만포, 석션볼, 보온용포, 제대결찰용 클립, 멸균글러브 등