구급장비 수리완료 보고서

장비명(건명)		주들것	관리부서		발산119안전센터
수 리 일 시		2015. 6. 02(화)	장 소		발산119안전센터
조 치 사 항		주들 것 고장으로 인해 성우특장(A/S)에 교체 수리
원인 및 상태		잦은 사용으로 인한 주들 것 허리부분 지지대가 부러진 상태로 성우특장 방문하여 지지대 교체하여 수리 완료
담당자 의견		수리 완료하여 사용가능
사진	수리 전			수리 후
그 밖의 사 항
교체요구 내역
수 리 품 명						비고
1. 주들 것 지지대(소모품)
이 하 빈 칸
위 상태를 수리 완료하였습니다. 2015년 6월 02일 장비담당자 : 소방교 정 현 진