구급장비(플라즈마소독기) 수리완료 보고서
장비명(건명)	플라즈마소독기
수리완료일자	2020. 3. 10.	수 리 업 체	㈜로우템
조치사항	- 필터 및 진공펌프 오일 교체
비 고	- ㈜로우템 기사 직접 방문하여 수리 완료.
고장수리 완료 하였습니다. 2020년 3월 10일 계 급 소방교 성 명 조 현 서 (인)

사진
	교체 전	교체 후