구급장비(기계식 가슴압박장비)수리 완료 알림

현장대응단

○ 부    서: 마포소방서 현장대응단

○ 장 비 명: 기계식 가슴압박장비(오토펄스)

○ 상    태: 기계식 가슴압박장비 전원이 켜지지 않고, 충전기 연결 시 충전이 되지 않음

○ 조치결과: 장비 노후화에 따라 배터리 교체 필요하다는 업체소견으로, 배터리 교체 의뢰 후	검사(검수)한 바 이상없이 작동함

구급팀 및 구급대원 장비검수
기계식 가슴압박장비 이상없이 작동함