구급장비 수리완료 보고서
장비명(건명)		블랙박스(CCTV)	관리부서	성내119안전센터
수리일시		2014. 11. 14.	장 소	성내119안전센터
수리업체		(주)버스디브이알
수리내역		CPU CONTROL BOARD 교환수리 하드디시크 HDD 신품 교체 수리
담당자의견
사진
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역		담당자	비고
		해당없음
위와 같이 수리완료 되었음을 보고합니다. 2014년 11월 14일 계 급 : 지방소방장 성 명 : 김 석 태 (인)