구급차량 점검표

점 검 자 : 하재국, 차국진, 김성수
연번	구 분		차 량 번 호		점 검 결 과	비 고
			서울73고4119	70서2099
1	산소 호흡기		○	○	이 상 없 음
2	흡 입 기(set)		○	○	〃
3	Dressing Set		○	○	〃
4	기도 확보 장치		○	○	〃
5	0.9%NS(수액), 1회용주사기, 수액바늘24G		○	○	〃
6	아트로핀(주사액)		○	○	〃
7	간이 이송침대 작동 및 청결 상태		○	○	양 호
8	이송 침대보 및 이불 청결 상태		○	○	〃
9	구급차 내 청결 상태		○	○	〃
10	구급차 외부 청결 상태		○	○	〃
특 이 사 항		* 산소압력 : 구급차(73고4119) : 97㎏f/㎠ 구급차(70서2099) : 95㎏f/㎠

2015년 9월 30일(수요일)                                                       ○ : 양호,  △ : 보통,  × : 불량