구급차 등에 갖추어야 하는 의료장비·구급의약품 및 통신장비의 기준

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	보유유무
의료장비	기도확보 유지	구인두기도기	2세트 이상	유
		비인두기도기	2세트 이상	유
		후두경 세트(기도삽관튜브 등 포함 )	1세트	유
		전문기도유지 장비	1세트	유
	호흡 유지	백밸브 마스크(성인용,소아용,영아용)	각 2세트	유
		포켓 마스크	대원별 1개 이상	유
		비강 캐뉼라	2세트 이상	유
		안면 마스크 (성인용, 소아용)	각 2세트 이상	유
		비재호흡 마스크 (성인용, 소아용)	각 2세트 이상	유
		자동식 산소소생기(고정용․휴대용)	각 1세트	유
		충전식 흡인기	1대	유
		네블라이저	1대	유
	심장박동 회복	자동제세동기	1대	유
	순환유지	지혈대	1세트	유
		정맥주사세트	10세트 이상	유
		쇼크방지용 바지	1세트	유
	외상처치 장비	경추보호대	3세트 이상	유
		긴 척추고정판(머리고정대 포함)	1세트	유
		구출고정장치(KED)	1세트	유
		공기 또는 진공부목	1세트 이상	유
		패드부목	1세트 이상	유
		철사부목	2세트 이상	유
		알루미늄부목	1세트 이상	유
		기초인명소생가방세트	조별 1세트 이상	유
		겸자	1세트	유
의료장비	환자이송	주 들것	1세트	유
		분리형 들것	1세트	유
		계단이송용 또는 의자식 들것	1세트	유
		가변형 들 것	1세트	유
		시 트	5장 이상	유
		보온용 모포	2장 이상	유

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	보유유무
의료장비	검사장비	혈압계	조별 1세트 이상	유
		손전등	2개	유
		체온계	조별 1세트 이상	유
		검안라이트	대원별 1개	유
		청진기	조별 1세트 이상	유
		혈당 측정기	조별 1세트 이상	유
		산소포화도 측정기	조별 1세트 이상	유
감염관리 및 안전보호 장비	대원보호용 장비	1회용 멸균시트	2장 이상	유
		폐기물 보관통	1개	유
		주사바늘폐기용기	1개	유
		곡 반	2개 이상	유
		감염관리 장비세트	대원별 1세트 이상	유
		고글(보안경)	대원별 1개 이상	유
		아이젠	대원별 1개 이상	유
분만장비	분만장비	분만용 장비	2세트이상	유
구급의약품	의약품	니트로글리세린(경구용)	1병	유
		흡입용 기관지 확장제	1병	유
		포도당(수액공급용)	각 2팩	유
		생리식염수(수액공급용)	2팩	유
		아트로핀(부교감신경차단용)	2앰플	유
		리도카인(부정맥치료제)	2앰플	유
		비마약성진통제(진통용)	2앰플	유
		항히스타민제(항알러지용)	2앰플	유
		포비돈(살균용)	1병이상	유
	소독품
		에탄올(살균용)	1병이상	유
		생리식염수(소독용)	3병 이상	유
		증류수	2병 이상	유
통신장비	통신장비	차량용(이동용) 무전기	1대	유
		휴대용 무전기	1대 이상	유
		휴대용 전화기	1대 이상	유
증거확보용장비	증거확보용 장비	사진기	1대 이상	유
		녹음기	1대 이상	유