제 품 명	기도삽관 튜브
모 델 명	기관지용튜브	제 조 국 / 제 조 사	태국/kendall
용 도	기관 내 삽관을 위한 카테터
제 원 및 기 타	환자의 기도 유지 및 산소공급을 위한 기구.

제 품 명	알루미늄 부목
모 델 명	Han-S	제 조 국 / 제 조 사	한국 / 한일
용 도	골절부위를 고정시켜주는 휴대용 골절부목(외상처치 장비)
제 원 및 기 타

제 품 명	겸 자
모 델 명	의료용 겸자	제 조 국 / 제 조 사	파키스탄/ SHANZA
용 도	1. 진료 시 조직을 잡아주는 기구. 2. 이물질을 잡는 도구.
제 원 및 기 타

제 품 명	검안 라이트
모 델 명	P2 8402	제 조 국 / 제 조 사	중국 / LED LENSER
용 도	환자의 동공반응을 관찰하기 위한 기구
제 원 및 기 타

제 품 명	분만용 세트
모 델 명	분만 세트	제 조 국 / 제 조 사
용 도	출산 시 필요한 도구 모음
제 원 및 기 타	*특징* 1. 신생아를 성공적으로 출산하기 위한 모든 필요한 기기와 물품 구성 2. 재사용이 가능한 플라스틱 케이스 또는 소프트 케이스 *구성품* -Back Tavle cover(110cm x 138cm) 1EA -Under Buttock Drape 2EA -Leggings 2EA -small Drape(50cm x 60cm) 1EA -Abdominal Drape(160cm x 60cm) 1EA -외과용 글러브 2조 -의료기용 흡인기 1EA -배꼽폐색기 2EA -의료용 가위 1EA -수납용 케이스(lock & lock)

제 품 명	스타일렛
모 델 명	스타일렛	제 조 국 / 제 조 사	한국
용 도	기관 내 삽관 튜브에 사용하는 제품
제 원 및 기 타	-기관 내 삽관 시 사용되며 PVC재질로 부드럽다