구룡마을 소방파견소 세부 근무방법

구룡마을 소방파견소에 대한 운영 및 환경개선이 확정되어 추진됨에 따라 그 세부 근무방법을 정하여 근무에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 재난관리과-7974(2015.10.19)『구룡마을 소방안전대책(대응매뉴얼)』

□ 재난관리과-9804(2017.10.17)『구룡마을전문의용소방대순찰강화물품구매계획보고』

□ 소방행정과-16258(2017.10.18.)『구룡마을 소방파견소운영 및 환경개선알림』

Ⅱ		구룡마을 현황

□ 위    치 : 강남구 개포동 570번지 일대

□ 현    황 : 전체 8지구 347동 958세대 / 1,797명 거주 / 면적 58,280㎡

□ 건물구조 : 가건물(떡솜 · 합판 · 스티로폼 구조 단층 밀집형 주택)

구 분	면적(㎡)	건물동수(동)	세대수	거주인원(명)
합 계	58,280	347	958	1797
1 지구	5,412	28	79	149
2 지구	8,131	55	147	281
3 지구	6,752	33	99	202
4 지구	8,101	43	146	251
5 지구	5,396	30	102	197
6 지구	13,497	74	200	334
7 지구	5,181	51	121	256
8 지구	5,810	33	64	127

※ 현재 SH(서울도시주택공사)에서 구룡마을에 대한 물건조사와 이주신청

접수중으로 각 지구별 세대수와 거주인원은 수시 변동

□ 구룡마을 현황도 (파견소 입구 좌측 게시판게 게첨)

구 룡 마 을 현 황

Ⅲ		소방파견소 근무방법

□ 전담직원 및 탱크차량 운영(구룡마을만 대응)

- 구룡마을 파견소 전담직원 현장대응단 발령 (1명 2교대/2명)

※ 진압1명 (주간 : 내근직원 출장근무 / 야간․휴일 : 현장대응단 지원근무)

구분	주간	야간 및 휴일	비고
전담직원	1명(현장대응단)		2교대
진압직원	내근(출장)	1명(현장대응단)	내근:행정팀에서 근무자 편성 진압:현장대응단에서 근무자 편성

- 성동탱크차 관리전환(개포탱크차 복귀) 및 구룡마을 화재만 대응

※ 소방행정과-16258(2017.10.18.)『구룡마을 소방파견소운영및환경개선알림』

□ 구룡마을내 순찰근무

○ 탱크,이륜 또는 도보순찰근무/소방시설 점검 및 화재예방순찰 병행

○ 도보 또는 이륜차 : 종료후 함 순찰표 회수, 대응총괄팀으로 제출(1주일 단위결재)

○ 탱크차량 순찰 : 순찰후 순찰일지 작성후 제출(1주일 단위결재) - 순찰함 없음

○ 구룡마을내 소방시설현황

• 지상식소화전 : 11개소

• 물탱크시설 : 6개소

• 연결송수관(배관)  : 2개소(2~6지구 322m, 7~8지구 352m)

• 방수구 : 7개소

• 소화기 보관함 : 13개소

• 보이는 소화기 : 25세트(소화기 50대)

• 비상소화장치함 : 10개소

• 수관적재함 : 6개소

• 수관적재 수레 : 3개소

• 타종 : 10개소

• 미니소방서 : 1개소

• 태양광경광등 : 7개소

• 야광안내표지판 : 20개소

□ 구룡마을 전문의용소방대 순찰근무 확인감독

○ 전문대 20명 (남14, 여6) - 20:00~24:00 (매일)

○ 전문대 순찰종료후 순찰표 회수, 파견소직원 서명확인후 대응총    괄팀으로 제출 (1주일 단위결재)

○ 지구별 순찰노선 현황

연번 (함 번호)	지구별	순찰함 위치	비고
1호	제1지구	구룡마을 제 1지구 16동-1호 앞
2호	제2지구	구룡마을 제 2지구 9동-3호 앞
3호	제3지구	구룡마을 제 3지구 초소 앞
4호	제4지구	구룡마을 제 4지구 43동 7호 앞
5호	제5지구	구룡마을 제 5지구 5동-7호 앞
6호	제6지구	구룡마을 제 6지구 11동-4호 앞
7호		구룡마을 제 6지구 49동-3호 앞
8호	제7지구	구룡마을 제 7지구 57동-12호 앞
9호		구룡마을 제 7B지구 30동-1호 앞
10호	제8지구	구룡마을 제8지구 4동-1호 앞

○ 순찰함 및 야광엑스반도(경광봉, 후레쉬, 휴대용소화기 착용후 순찰)

순찰함	야광엑스반도 조끼

※재난관리과-9804(2017.10.7.)『구룡마을 전문의용소방대 순찰강화 물품구매 계획보고』

Ⅳ		기타 추진중인 사항

□ 화재경계지구 대응능력 강화훈련 : 연2회(상·하반기 각 1회)

□ 비상소화장치(물탱크) 훈련 : 연2회(상·하반기 각 1회)

□ 펌프차 및 소방이륜차 화재예방순찰 : 1일 2회(수시)

□ 소방통로확보훈련 : 월 10회이상(월 1회이상 유관기관 합동)

□ 화재취약지역(구룡마을 등) 화재진압 숙달 훈련 실시

□ 소방안전지도 업데이트 및 변경사항 지속적 업그레이드 추진

Ⅴ		행정사항

□ 근무직원은 수시로 구룡마을에 근무중인  SH공사 수탁보상팀과 강      남구청 상황실근무자와의 유기적인 협조(이주신청현황 등) 유지로      개발상황 등 동향파악에 철저

□ 현장대응단장은 파견소직원의 무전기 및 유선전화의 연속적인 사용      에 차질없도록 하여 주시기 바라며

□ 근무직원은 시달된 재난관리과-7974(2015.10.19.)『구룡마을 소방안전대      책(대응매뉴얼)』을 숙지하여 화재출동 등 근무에 만전을 기하기 바람.