구룡마을 소방안전 종합대책 검토의견(역삼)

※ 1~2B 지구 : 양재대로에 부서 수관전개 화점진입 진화작업

※ 3~7A 지구 : 펌프차는 진입하여 연결송수관 점유 송수

※ 7B~8지구 : 펌프차는 진입하여 연결송수관 점유 송수

⇓

※ 개선사항 : 역삼대는 사실상 개포,수서 다음 3착대 역할을 하고 있습니다. 구룡마을 화재는 초기에 집중방수하여서 화재진압을 하지 않으면 피해가 커지고 대형화재로 번질 우려가 있습니다. 특히 주로 7B~8지구에서 불이 많이 나고 있는 실정인데, 펌프차는 진입하여 연결송수관을 점유를 먼저 하기보다는 최대한 화점 인근에 3착대로 진입하여 수관을 직접 전개하여서 집중방수하는 방법이 초기의 혼란을 막을 수 있을 것 같습니다. 저희 역삼대는 경방요원이 다른 센터보다 2명이 많이 있습니다. 초기에 화재진압에 먼저 주력한 후에 예비요원들이 연결송수관을 점유하는 방법도 하나의 작전이라고 생각되어 집니다.