구룡마을 소방안전 추진 대책

강 남 소 방 서

(예 방 과)

구룡마을 소방안전대책 추진 결과

다양한 화재 위험요소들이 상존하는 구룡마을에 대하여 화재 등으로 인한 피해를 최소화하기 위한 예방 및 대응 대책 추진 결과임

Ⅰ		관련 근거

❍ 강남소방서 예방과「화재경계지구 소방안전대책 추진」

❍ 강남예방과「불량주택 등 화재취약 주거시설 소방안전대책 추진」

❍ 강남소방서 특수시책 「구룡마을 겨울철 안전망(Spider web)전담 점검반 운영」

Ⅱ		구룡마을 현황

❍ 일반현황

구분	면적	동수	세대수	인구수
1~8지구	58,281㎡	391	1,098	2,085

❍ 소방시설 현황

시설별	소화기	소화전	비상소화 장치	물탱크 시설	간이연결 송수관
설치수	세대별 설치	8 <3구형-3> <2구형-5>	10	6	2

구분 연도	화재건수 (건)	인명피해(명)
		계	사망	부상
계	9	1	0	1
2013	4	1	-	1
2012	3	-	-	-
2011	2	-	-	-

❍ 최근 3년간 화재발생현황

※ 부상 1명 : 2013.4.14. 강남 구룡마을 거주자 화상(원인: 부주의)

Ⅱ		예방분야 주요 추진사항

구룡마을 화재경계지구 지정․관리

❍ 구룡마을 화재경계지구 지정심의의원회를 개최 “화재경계지구”         지정․관리(2014. 5. 26.)

❍ 내 용

- 대상물 위치․구조 등에 대한 소방특별조사를 연 1회 이상 실시

- 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 연 1회 이상 실시

◇ 화재경계지구 지정 대상지역

1. 시장지역 /2. 공장․창고가 밀집한 지역 / 3. 목조건물이 밀집한 지역

4. 위험물의 저장 및 처리시설이 밀집한 지역 /5. 석유화학제품을 생산하는 공장이 있는 지역

6. 소방시설․소방용수시설 또는 소방출동로가 없는 지역

7. 그 밖에 1~6호에 준하는 지역으로 본부장 또는 서장이 발생할 우려가 높거나 발생하는       경우 피해가 클 것으로 인정하는 지역

구룡마을 관리 현황카드 작성 활용

❍ 위치, 지역특징, 주변도로여건, 취약시설현황, 화재진압상 장애요인 등 구룡마을에 대한 세부현황을 사전 파악 활용

- 비치 장소 : 강남상황실, 재난지휘차, 관할 119안전센터 비치

- 활  용 :  화재, 구조, 구급 등 재난발생시 적극 활용

소화기 및 단독경보형감지기 등 기초소방시설 설치

- 추진경과 : 2008년부터 현재까지 90%세대 추진 완료

- 목    표 : 2014년 구룡마을 전 세대 설치 예정

- 대상선정 : 매년 구룡마을 총무, 지구장을 통해 대상 파악 후 설치함

※ 구룡마을 : 2014년도 주택용 소방시설의 우선 설치대상에 포함 추진 예정임

「화재경계지구 위치 표지판」설치

- 지구별로 표지판을 부착하여 재난상황

발생시 위치표지판 활용 정확한 사고 위치 파악 및 신속 대응 유도

- 설치현황 : 각 지구별 2개씩 총 16개 부착 활용(2013년)

초기 대응능력 향상을 위한 미니소방서 설치 운영

❍ 화재시 주민에 의한 초기진압을 목적으로 화재

발견 주민 누구나가 쉽게 사용할 수 있도록

소화기 보관함을 설치(소화기 10~15개 상시 비치)

- 설치수량 : 4개소(소화기 비치)

- 관리 및 정비 : 관할 안전센터 이륜순찰 및 각종 훈련시 수시 정비

Ⅲ		현장대응분야 주요 추진사항

신속한 현장대응을 위한 각종 소방훈련 및 순찰

❍ 민․관 합동 소방훈련

- 횟 수 : 연 1회 이상(수시) ⇒ 2014년 2. 26(4지구에 실시)

- 방 법 : 민․관 소방합동훈련

- 내 용 : 초기대응(비상소화장치, 미니소방서 활용) 및 소방

출동로 확보 훈련

❍ 돌발상황 부여방식 기동출동(현지적응) 훈련

- 훈련부서 : 현장지휘대, 119안전센터, 구조대 등(분기별 1회실시)

- 훈련방법 : 현장지휘관 책임하에 돌발상황부여 실지훈련 실시

❍ 소방차 통행곤란지역 실태조사 ⇒ 화재발생시 활용

- 횟수 : 연 2회(상반기 실시 완료)

- 추진부서 : 개포119안전센터, 대응총괄팀

- 추진내용

․ 소방차 진입 곤란 지역 현황 파악

․ 인근 소방용수시설 정비 및 세부현황 파악

❍ 소방출동로 확보 훈련

- 훈련부서 : 개포119안전센터

- 훈련횟수 : 월 10회 이상 실시

- 증점활동사항

․ 소방출동로 확보 및 숙지 훈련

․ 주민들에게 주차질서 확립 및 안전의식 고취

❍ 소방이륜자동차 운영(순찰)

- 시기 : 평상시 (월 3회) / 특별경계근무기간(일일 1회)

- 중점활동사항

․ 소방용수시설(비상소화장치) 정비 및 지리조사

․ 소방차 통행에 지장을 주는 장애물 단속 및 제거 등

❍ 물탱크 동결방지장치 설치

- 동결방지장치(히터봉) - 6개

- 내 용

․ 겨울철 기온 급강하 시 물탱크시설의 동결방지

․ 주민이 직접 물탱크시설 활용한 효율적인 초기 진압

Ⅳ		2014년 별도 추진예정인 소방안전대책

2014년 기초소방시설 설치

❍ 지역 : 소방차 통행곤란지역(구룡마을 4, 6, 7지구 우선)

❍ 대상 : 위 지역 거주민(기존 설치자 제외)

❍ 기간 : 2014. 9~10월 중

자력대피곤란자 위치 표시 및 세대별 난방 구분 스티커 부착

❍ 주택 난방연료사용 스티커 부착 및 자력대피곤란 거주자 표시 스티터를 부착 화재시 인명구조를 최우선으로 하고자 함

- 기간 : 2014. 6월 ~ 7월 중

- 추진내용

․구룡마을 주민자치회 관계자 협조을 얻어 대상 선정후 설치

저희 강남소방서에서는 구민안전이 최상의 복지라는 생각으로, 시민

안전의식 향상을 위한 다각적인 소방안전대책을 추진하겠습니다.