`16.09.07(수)	개포119안전센터장

구룡마을 내 물탱크  소화수 보충

□ 물탱크 6개중 3개 탱크 소화수 보충

(보충: 3, 5, 7  /  양호: 4, 8, 9)

※ 물탱크 8호 펌프실 펌프 작동 불능

(구룡마을 구청 상황실장 김영상 에게 8호 탱크실 펌프 작동 불능

상태임을 알리고 조속한 시일내로 정비토록 방문하여 통보함 ☞

2016. 9. 7. 11:00 경 구룡마을 파견 근무 소방장 강신욱)