구룡마을 2지구 송수구 임시 조치

위치도

조치 전	⇒	임시 조치
고장내용 : 체크밸브 고무패킹 노후로 인한 누수		조치내용 : 충수 후 누수방지 임시 조치함