액체염소 구매량 검토

■ 현재고량

구분 약품명	평균사용량(kg/day)				재고량 (kg)
	강북	구의	뚝도	계
액체염소	1,300	-	200	1,500	45,800

■ 구매량 산출

(단위 : kg)

구분 약품명	사용 예상량(kg/day)				현재고량 (27 분)	실구매량 (26일분)
	강북	구의	뚝도	계
액체염소	1,500	-	200	1,700	45,800	45,000

■ 구매 금액 및 방법

구 매 량 (kg)	구매단가	구매금액 (천원)	구매방법	비 고
45,000	546원/kg	24,570	조달구매 (제 3자단가계약)	조달수수료 미포함

※ 원수수질에 따른 염소투입량 변화 및 적정 재고량 확보 등을 고려하여 45톤을 구매, 전염소 처리에 만전을 기하고자 합니다.

2014년  8월  26일

원수관리과 지방공업주사보 박 동 식