응집제 PAHCS 구매량 검토

□ 구매근거 : 2015년 정수약품 구매계획(정수과-49호, 2015.1.2.)

□ 응집제 재고현황

○ 저장목표 : 응집제 30일분 이상(상수도 시설기준)

○ 재고량(2015.5.7.기준)

구분	재고량	일평균사용량 (2014년기준)	사용가능일수	비고
PAC	410톤	약6.8톤	약60일	평상시 사용
PAHCS	68톤		약10일	고탁도, 녹조발생, 저수온시 사용

□ PAHCS 구매사유 : 장마철 고탁도 대비 등

□ PAHCS 구매계획

○ 구매방법 : 조달구매(조달청 제3자단가계약물품)

○ 계약업체 : 삼구화학공업(주)

○ 구 매 량 : 200톤

○ 소요예산 : 55,534,270원(조달수수료 포함)

○ 납품기한 : 계약일이후 30일