응집제 PAHCS 구매량 검토

□ 구매근거 : 2016년 정수약품 구매계획(정수과-248호, 2016.1.7.)

□ 응집제 재고현황

○ 저장목표 : 응집제 30일분 이상(상수도 시설기준)

○ 재고량(2016.7.6.기준)

구분	재고량	일평균사용량	사용가능일수	비고
PAC	269톤 (검수예정 250톤)	약9.5톤 (평상시 14.5ppm주입)	약28일 (검수예정량포함 약54일)	평상시 사용 (6.20~6.24기간 PAC 250톤 입고되어 품질검사 의뢰중)
PAHCS	157톤	23.4톤 (7.6현재 37.7ppm주입)	6.7일	고탁도, 녹조발생, 저수온시 사용

□ PAHCS 구매사유 : 장마철 고탁도 대비 등

□ PAHCS 구매계획

○ 구매방법 : 조달구매(조달청 제3자단가계약물품)

○ 계약업체 : 삼구화학공업(주)

○ 구 매 량 : 250톤(7.6현재 주입률로 약10일 사용량)

○ 소요예산 : 69,417,840원

○ 납품기한 : 계약일이후 30일