액체염소 구매량 검토

■ 현재고량(2020. 5. 27.현재)

구분 약품명	3월 평균 사용량(kg/day)				재고량 (kg)
	강북	구의	뚝도	계
액체염소	1,100	0	200	1,300	58,224

■ 구매량 산출                                             (단위 : kg)

구분 약품명	사용 예상량(kg/day)				현재고량 (30일분)	실구매량 (21일분)
	강북	구의	뚝도	계
액체염소	1,400	0	250	1,650	49,500	36,000

■ 구매 금액 및 방법

구 매 량 (kg)	구매단가	구매금액 (천원)	구매방법	비 고
36,000	549원/kg	19,764천원	조달구매 (일반단가계약)	조달수수료 미포함

※ 수질 변화에 따른 염소투입량 및 적정 재고량 확보 등을 고려하여 액체염소 36톤을 구매하여 원수 전처리 소독 처리에 만전을 기하고자 합니다.

2020년 5월

원수관리과 지방공업주사  정정재