구 매 시 방 서

제1조 (목적)

본 시방서는 상수도사업본부 산하 아리수정수센터(6개 기관)에서(이하 “정수센터”라 한다)

사용하는 시약, 실험기구 등 수질분석에 필요한 소모품의 구매시방에 대하여 규정함을 목적

으로 한다.

제2조 (범위)

본 시방서는 “2017년 제3차 정수센터 수질시험재료 공동구매”건에 한하여 적용한다.

제3조 (계약사항의 숙지)

계약상대자는 계약체결전 본 시방서에서 규정한 계약 일반사항 및 규격사항

등 계약내용을 충분히 숙지한 후 계약에 임하여야한다.

제4조 (제품규격 및 제출서류 등)

1. 정수센터에 납품하는 모든 시약은 물질안전보건자료(MSDS)를 반드시 제출하고 납품 시 냉장 또는 냉동 등 보관에 유의하여야 한다.

2. 정수센터 납품요청 제품이 납품이 중지된 제품이거나, 생산중지 등의 사유로 납품이 불가능할 경우에는 납품하고자 하는 제품이 지정된 제품보다 동등 이상의 순도와 정밀도를 가진 제품임을 정수센터 담당자의 검토를 받은 후 대체 납품할 수 있다.

3. 정수센터에 납품하는 수질시험재료 중 유효기간이 있는 제품은 최소 총 유효기간의 2/3이상을 보증할 수 있는 제품을 납품하여야 한다.  단, 구매 내역서에 유효기간을 명기한 제품은 유효기간을 적용한다.

4. 계약상대자는 당초 납품하고자하는 제품이 부도덕한 기업에서 제조한 물품인 경우, 이와 동등 이상의 성능을 가진 타제조사 제품으로 대체 납품하여야한다.

제5조 (납품 및 검수)

1. 납품장소는 각 정수센터별 담당자와 연락 후 지정 장소에서 하고, 만약 성능 및 성분의 검사가 요구될 경우 계약상대자는 이에 적극 응하여야 한다.

2. 본 건의 납품은 계약일로부터 35일 이내에 정수센터에 납품 완료하여야 하고, 아울러

납품종료 후 각 기관별 검수자의 확인(서명)을 득한 납품확인서를 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 본 건의 검수는 구매시방서에 적합하게 납품되고, 소정의 검사가 완료된 후 제반수속이

완료되었을 때를 말한다.

제6조 (납품장소 및 연락처)

1. 물품 납품장소 및 기관별 연락처는 아래와 같다.

기 관 명	주 소	전화번호	비 고
광암아리수정수센터	경기도 하남시 서하남로 293 (광암동)	3146-5367
구의아리수정수센터	서울시 광진구 광나루로 571 (구의2동)	3146-5452
뚝도아리수정수센터	서울시 성동구 왕십리로 27 (성수1가동)	3146-5548
영등포아리수정수센터	서울시 영등포구 노들로11 (양화동)	3146-5652
암사아리수정수센터	서울시 강동구 아리수로 131 (암사동)	3146-4261
강북아리수정수센터	경기도 남양주시 고산로 171 (삼패동)	3146-5860	정수과
		3146-5234	원수관리과

2. 정수센터별 납품내역은 별첨과 같다.

제7조 (하자담보 책임기간)

하자담보 책임기간은 납품검사일로부터 1년으로 한다.

제8조 (기타사항)

본 시방서에 대한 이견 발생시 발주기관과 계약상대자가 협의하여 결정한다.

서울특별시 서울물연구원