구의 염소용기 관리전환 대상

NO	제조번호	관리번호	용기무게 (kg)	내용적 (ℓ)	제조 년 월	최근검사 년 월	차기검사 년 월	제조회사	비고
1	SS-0077	구의-34	712	800	‘04.11	‘14.11	‘19.11	성신공업(주)
2	SS-0078	구의-35	712	800	〃	〃	〃	〃
3	SS-0079	구의-36	711	800	〃	〃	〃	〃
4	SS-0080	구의-37	712	800	〃	〃	〃	〃
5	SS-0081	구의-38	714	800	〃	〃	〃	〃
6	SS-0082	구의-39	705	710	〃	〃	〃	〃
7	SS-0083	구의-40	710	800	〃	〃	〃	〃
8	SS-0084	구의-41	710	800	〃	〃	〃	〃
9	SS-0085	구의-42	713	800	〃	〃	〃	〃
10	SS-0086	구의-43	710	800	〃	〃	〃	〃