<작성방법>

- 본 자료는 2015년 구정기본현황에 수록된 ‘서초구 상수도’ 현황으로, 2014.12.31 기준으로 작성된 자료입니다.

- 해당 자료를 2015.12.31 기준으로 작성하시되, 수정 및 업데이트 되는 부분은 적색 글씨로 수정하여 작성하여 주시기 바랍니다.

- 담당자 : 서초구청 기획예산과 배경민 (02-2155-6378)

상 수 도 (94페이지)

1. 상수시설 (급수율, 가압장)

▶ 상수도

급수대상 총인구(명)	급수인구(명)	보급률(%)	급수전수
454천명	454천명	100	80,542

▶ 상수도관

(단위: ㎞)

합계	도수관	송수관	배수관	급수관
603.1	3.6	19.7	476.2	103.6

▶ 급수사용량

(단위: 천㎥)

합계	가정용	욕탕용	공공용	일반용
59,477	32,429	1,252	5,672	20,124

▶ 상수도

(단위: 백만원)

합계	가정용	욕탕용	공공용	일반용
38,310	13,072	559	4,326	20,353

▶ 수계별 급수 현황

수계별	급수지역
서초(양재)배수지	양재1․2동, 내곡동(우면동)
반포배수지	서초1~4동, 잠원동, 반포본동, 반포1~4동, 방배본동, 방배4동
방배배수지	방배1~4동, 서초3동(일부)

※ 생산정수장 : 암사아리수정수센터

▶ 가압장 - 8개소

구분	주소	급수지역	수전수	급수인구
내곡	내곡동 산 12-410	내곡동, 원지동, 신원동	1,131	6,830
방일초등학교	방배동 902	방배동 178, 886~888	385	2,833
국민단지	방배동 539	방배동 537, 539, 541, 593	702	4,421
형촌마을	우면동 294	우면동 138~254 일대	118	501
서초	서초동 1603-54	서초동 1603~1628 일대	319	1,933
반포	반포동 산 93	반포4동, 방배본동, 방배4동	1,818	10,774
송동마을	우면동 산 73-1	우면동 473~503 일대	40	225
방배	방배동 산95	방배1,2,3동,서초3동	10,450	68,211